# CONSOLIDAÇÃO DAS DEMANDAS

## OBJETO

* 1. **Processo para 2020 AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO E HOSPITALAR**

**GRUPO 01: MATERIAL FARMACOLÓGICO**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Item** | **Descrição** | **Petrolina** | **Ouricuri** | **Petrolina Zona Rural** | **Floresta** | **Santa Maria da Boa Vista** | **Serra Talhada** | **Salgueiro** | **Total** |
| 1 | Adrenalina (CATMAT 268255) | X | X | 2 | X | X | 20 | X | 22 |
| 2 | Analgésico e Anti- inflamatóro (CATMAT 270992) | X | X | 14 | X | X | 24 | X | 38 |
| 3 | Analgésico e Anti- Inflamatório Aerosol (CATMAT 448613) | 10 | 12 | 23 | 20 | 20 | 24 | 3 | 112 |
| 4 | Antiespasmódico/ Analgésico-Dipirona (CATMAT 270620) | X | X | 20 | X | X | 12 | X | 32 |
| 5 | Antisséptico spray incolor (CATMAT 299656) | 4 | 6 | 3 | 20 | 5 | 12 | 5 | 55 |
| 6 | Bicarbonato de sódio (CATMAT 469047) | 2 | X | X | 12 | 3 | 12 | 9 | 38 |
| 7 | Clorexidina Tópico Spray (CATMAT 330829) | 4 | 12 | 4 | 12 | 5 | 20 | 3 | 60 |
| 8 | Diazepan (CATMAT 395147) | X | X | X | X | X | 12 | X | 12 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | Dipirona sódica (CATMAT 267203) | X | X | 49 | X | X | 12 | 4 | 65 |
| 10 | Emplastro Medicinal (CATMAT 462391) | 60 | 48 | X | 54 | 75 | 20 | 24 | 281 |
| 11 | Glicose 50%  (CATMAT 267541) | X | X | X | X | X | 100 | 24 | 124 |
| 12 | Paracetamol Tipo 1  (CATMAT 267778) | X | X | X | X | X | 30 | 2 | 32 |
| 13 | Paracetamol Tipo 2  (CATMAT 267779) | X | X | 73 | X | X | 2 | X | 75 |
| 14 | Pomada Antimicrobiana (CATMAT 272089) | 8 | X | 2 | 6 | 3 | 24 | X | 43 |
| 15 | Pomada debridante (CATMAT 270503) | 8 | X | X | X | 3 | 24 | X | 35 |
| 16 | Pomada Gel anti- inflamatória para contusões (CATMAT 448612) | 12 | 6 | X | 17 | 20 | 24 | 2 | 81 |
| 17 | Prometazina (CATMAT 267769) | X | X | X | X | X | 12 | X | 12 |
| 18 | PVPI tópico. (CATMAT 398705) | X | X | X | 4 | X | 6 | X | 10 |
| 19 | Sais para hidratação oral (CATMAT 446105) | 120 | 48 | 475 | 60 | 50 | 100 | 24 | 877 |
| 20 | Solução fisiológica (CATMAT 448699) | 120 | 30 | 24 | 140 | 30 | 100 | 36 | 480 |

**GRUPO 02: MATERIAL AMBULATORIAL**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Item** | **Descrição** | **Petrolina** | **Ouricuri** | **Petrolina Zona Rural** | **Floresta** | **Santa Maria da Boa Vista** | **Serra Talhada** | **Salgueiro** | **Total** |
| 21 | Absorvente íntimo (CATMAT 301728) | 10 | 6 | 125 | 24 | 10 | 12 | 15 | 202 |
| 22 | Agulha Tipo 1  (CATMAT 397505) | 50 | X | 1 | 1 | X | 2 | 1 | 55 |
| 23 | Agulha Tipo 2  (CATMAT 397513) | X | X | X | X | X | 2 | 2 | 4 |
| 24 | Ambu (CATMAT 276696) | X | X | X | 1 | X | X | 1 | 2 |
| 25 | Aparelho para medir pressão arterial. ( CATMAT 432681) | 1 | 2 | 2 | 3 | X | 2 | 1 | 11 |
| 26 | Atadura de crepom (CATMAT 444356) | 16 | 20 | 2 | 12 | 5 | 15 | 4 | 74 |
| 27 | Bandagem Compressiva Tipo 1 ( CATMAT 353212) | X | X | X | X | 2 | X | X | 2 |
| 28 | Bandagem Compressiva Tipo 4  (CATMAT 387349) | X | X | X | X | 4 | X | X | 4 |
| 29 | Bandagem Compressiva Tipo 6 ( CATMAT 387350) | X | X | X | X | 4 | X | X | 4 |
| 30 | Cinta Abdomem E Costas + Bolsa Gelo (CATMAT 444174) | 3 | X | 2 | X | 2 | 2 | X | 9 |
| 31 | Bolsa de Gelo com Suporte para Joelho e Pequenas Articulações (CATMAT 460244) | 3 | 4 | X | X | 2 | 2 | X | 11 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 32 | Bolsa Térmica Gel Quente/Frio (CATMAT 433755) | 3 | 4 | 20 | 4 | 2 | 2 | 4 | 39 |
| 33 | Coletor Material Perfuro Cortante - 13 Litros (CATMAT 466702) | X | 3 | 14 | 2 | 4 | 27 | 12 | 62 |
| 34 | Compressa cirúrgica (CATMAT 464188) | X | X | X | 34 | X | 100 | X | 134 |
| 35 | Compressa de Gaze (CATMAT 280735) | 120 | 100 | 38 | 34 | 3 | 100 | 60 | 455 |
| 36 | Curativo adesivo respirável (CATMAT 430355) | 8 | 3 | 8 | 34 | 5 | 6 | 3 | 67 |
| 37 | Desfibrilador Externo Automático - DEA (CATMAT 462193) | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | X | X | 7 |
| 38 | DISPENSER / DISPENSADOR DE PRESERVATIVO MASCULINO | 1 | X | 2 | X | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 39 | Envelopeauto-selante de papel (CATMAT 462801) | 200 | X | X | 24 | 1 | X | X | 225 |
| 40 | Escala Optométrica Snellen com Barra a Cores | 1 | X | 2 | X | 2 | 2 | X | 7 |
| 41 | Espaldar fixo (barra de ling) (CATMAT 363443) | X | X | 1 | X | X | X | X | 1 |
| 42 | Esparadrapo Tipo 1  (CATMAT 437860) | 6 | 5 | 4 | 12 | 5 | 24 | 2 | 58 |
| 43 | Estabilizador para tornozelo (CATMAT 452198) | 4 | X | X | X | X | X | X | 4 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 44 | Estetoscópio (CATMAT 438928) | 1 | 3 | 2 | X | X | 4 | 1 | 11 |
| 45 | Fita kinesio tape | X | X | 6 | X | X | X | X | 6 |
| 46 | Glicosímetro (CATMAT 389556) | 1 | X | X | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 |
| 47 | Agulha Tipo 3  (CATMAT 372813) | X | X | 1 | X | X | X | X | 1 |
| 48 | Kit de ventosa profissional de acrílico para ventosaterapia (CATMAT 456279) | X | X | 1 | X | X | X | X | 1 |
| 49 | Kit Para Teste De Gravidez | 10 | X | 2 | X | 1 | 1 | X | 14 |
| 50 | Kit Saúde sexual e reprodutiva. | X | X | 1 | X | 1 | 1 | X | 3 |
| 51 | Lancetas Esterilizadas para teste de Glicemia (CATMAT 338605) | 15 | X | 2 | 12 | X | 10 | 3 | 42 |
| 52 | Lanterna clínica (CATMAT 293623) | X | X | 1 | 3 | X | 2 | 1 | 7 |
| 53 | Lençol Descartável em TNT (CATMAT 386339) | X | X | X | 36 | X | X | X | 36 |
| 54 | Lençol De Papel Hospitalar ( CATMAT 268855) | 6 | X | 44 | X | X | X | 6 | 56 |
| 55 | Luva de Procedimento Tipo 1 (CATMAT  269893) | 500 | X | X | 12 | X | X | X | 512 |
| 56 | Luva de Procedimento Tipo 3 (CATMAT  269891) | 12 | X | X | X | X | X | X | 12 |
| 57 | Esparadrapo Tipo 2  (CATMAT 446603) | 6 | 2 | X | 6 | 2 | 12 | 1 | 29 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 58 | Nebulizador (CATMAT 415929) | X | X | X | X | X | 2 | X | 2 |
| 59 | Otoscópio (CATMAT 376088) | X | X | X | 2 | 1 | 2 | X | 5 |
| 60 | Placa Ponto Semente (C1) - Esparadrapo (CATMAT 372047) | X | X | 5 | X | X | X | X | 5 |
| 61 | Saco para lixo Material Contaminado (CATMAT 345587) | 3 | X | 3 | 1 | X | 4 | 3 | 14 |
| 62 | Seringa tipo 1 ( CATMAT 439624) | 40 | X | X | X | X | 5 | 1 | 46 |
| 63 | Seringa Tipo 2 ( CATMAT 439627) | X | X | X | X | X | 5 | 1 | 6 |
| 64 | SUPORTE DE METAL COLETOR PERFUROCORTANT E (CATMAT 431085) | X | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 65 | Tala de resgate e imobilização em EVA (CATMAT 469638) | 4 | X | X | X | X | 1 | 1 | 6 |
| 66 | Tala de braço (Splintdo braço) (CATMAT 452157) | 6 | X | X | X | 1 | 2 | X | 9 |
| 67 | Tala em papelão para imobilização, tamanho médio | 6 | 10 | 10 | 12 | 1 | 12 | 3 | 54 |
| 68 | Talafix moldável (para dedos) (CATMAT 452235) | 3 | X | 4 | 1 | 1 | 6 | X | 15 |
| 69 | Termômetro digital (CATMAT 435801) | 2 | 2 | X | X | 2 | 4 | 1 | 11 |
| 70 | Tesoura profissional para kinesio tape | X | X | 1 | X | X | X | X | 1 |
| 71 | Tiras teste glicose . | 10 | X | 2 | 4 | 4 | 20 | 5 | 45 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 72 | Tiras teste colesterol | 4 | X | X | X | 4 | 40 | 5 | 53 |
| 73 | Tiras teste Triglicerídeos | 4 | X | X | X | 4 | 40 | 5 | 53 |
| 74 | Tiras teste lactato | X | X | X | X | 4 | 40 | X | 44 |
| 75 | Maca hospitalar (CATMAT 402597) | X | X | X | X | 1 | X | X | 1 |
| 76 | Colchão para maca hospitalar ( CATMAT 445391) | X | X | X | X | 1 | X | X | 1 |
| 77 | Escada hospitalar (CATMAT 328451) | 1 | X | 1 | X | 1 | X | X | 3 |
| 78 | Apoio Para Braço Para Injeção E Coleta De Sangue (CATMAT 407736) | 1 | X | X | X | X | 1 | 1 | 3 |
| 79 | Biombo (CATMAT 405840) | 1 | 1 | X | X | 1 | 2 | X | 5 |
| 80 | Cadeira de rodas (CATMAT 420062) | 1 | X | X | 2 | 1 | X | 1 | 5 |
| 81 | Cama hospitalar (CATMAT 403273) | X | X | 1 | X | X | X | X | 1 |
| 82 | Detector fetal portátil (CATMAT 454905) | X | X | X | X | X | 1 | X | 1 |
| 83 | Foco ginecológico (CATMAT 297050) | X | X | 1 | X | X | 1 | X | 2 |
| 84 | Monitor portátil(colesterol, triglicerídeos, lactato) ( CATMAT 412341) | 2 | X | X | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 |

**GRUPO 03: MATERIAL PARA AVALIAÇÃO NUTRICIONAL**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Item** | **Descrição** | **Petrolina** | **Ouricuri** | **Petrolina Zona Rural** | **Floresta** | **Santa Maria da Boa Vista** | **Serra Talhada** | **Salgueiro** | **Total** |
| 85 | Adipômetro (CATMAT 427495) | X | X | 1 | X | X | X | X | 1 |
| 86 | Trena antropométrica (CATMAT 442457) | 2 | X | 2 | X | 2 | X | 1 | 7 |
| 87 | Balança Digital + Bioimpedância (CATMAT 385395) | 1 | 1 | X | X | 1 | X | 1 | 4 |
| 88 | Balança digital para alimentos | 1 | X | X | X | 2 | X | 1 | 4 |
| 89 | Balança antropométrica com Estadiômetro (CATMAT 442491) | 1 | X | 1 | X | X | X | 1 | 3 |
| 90 | Disco de cálculo do IMC | 1 | X | X | X | X | 1 | 2 | 4 |
| 91 | Estojo de valores de nutrientes diversos | 1 | 1 | X | X | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 92 | Pirâmide Alimentar (CATMAT 399030) | 1 | 1 | X | X | X | 1 | 1 | 4 |
| 93 | Software para avaliação nutricional | X | X | X | X | X | X | 1 | 1 |
| 94 | Luva de vinil sem pó e sem talco- tipo 1 (CATMAT 405575) | 26 | 10 | X | X | 12 | 6 | 20 | 74 |
| 95 | Luva de vinil sem pó e sem talco- tipo 2 (CATMAT 405574) | 53 | 50 | X | X | 24 | 12 | 11 | 150 |
| 96 | Luva de vinil sem pó e sem talco- tipo 3 (CATMAT 437575) | 26 | 18 | X | X | 12 | 12 | X | 68 |

**GRUPO 04: MATERIAL ODONTOLÓGICO**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Item** | **Descrição** | **Petrolina** | **Ouricuri** | **Petrolina Zona Rural** | **Floresta** | **Santa Maria da Boa Vista** | **Serra Talhada** | **Salgueiro** | **Total** |
| 97 | Ácido condicionador gel (CATMAT 391581) | 20 | X | X | X | X | X | X | 20 |
| 98 | Adesivo odontológico (CATMAT 391133) | 10 | X | X | X | X | X | X | 10 |
| 99 | Anestésico lidocaína (CATMAT 269851) | 10 | X | X | X | X | X | X | 10 |
| 100 | Autoclave digital (CATMAT 428462) | X | X | X | X | 1 | 1 | X | 2 |
| 101 | Cimento ionômero de vidro (CATMAT 404570) | 6 | X | X | X | X | X | X | 6 |
| 102 | Cimento odontológico IRM (CATMAT 404549) | 6 | X | X | X | X | X | X | 6 |
| 103 | Cimento ondontológico (eugenol+óxido de zinco) (CATMAT 441493) | 6 | X | X | X | X | X | X | 6 |
| 104 | Filme radiológico adulto ( CATMAT 427192) | 2 | X | X | X | X | X | X | 2 |
| 105 | Fio dental (CATMAT 407293) | 10 | X | X | X | 5 | X | X | 15 |
| 106 | Fita Adesiva para Autoclave (CATMAT 428831) | 10 | X | X | X | X | X | X | 10 |
| 107 | Fita crepe hospitalar (CATMAT 446093) | X | X | X | X | X | 12 | X | 12 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 108 | Líquido fixador de radiografias (CATMAT 252050) | 10 | X | X | X | X | X | X | 10 |
| 109 | Líquido revelador de radiografias (CATMAT 236296) | 10 | X | X | X | X | X | X | 10 |
| 110 | Flúor em gel, neutro (CATMAT 428103) | 10 | X | X | X | X | X | X | 10 |
| 111 | Formocresol (CATMAT 374821) | 2 | X | X | X | X | X | X | 2 |
| 112 | Glutaraldeído 2%  (CATMAT 389527) | 6 | X | X | X | X | 12 | X | 18 |
| 113 | Solução hemostop. (CATMAT 422554) | 2 | X | X | X | X | X | X | 2 |
| 114 | Hidróxido de cálcio Tipo 1 (CATMAT 404562) | 6 | X | X | X | X | X | X | 6 |
| 115 | Hidróxido de cálcio  Tipo 2 (CATMAT 404585) | 1 | X | X | X | X | X | X | 1 |
| 116 | Hipoclorito de sódio (CATMAT 299605) | 24 | X | X | X | X | X | X | 24 |
| 117 | Kit Saúde Bucal para demonstração (CATMAT 309298) | 1 | X | X | 1 | X | X | X | 2 |
| 118 | Odontoscópio (Espelho bucal) (CATMAT 437558) | 10 | X | X | X | X | X | X | 10 |
| 119 | Otosporin (CATMAT 270228) | 2 | X | X | X | X | X | X | 2 |
| 120 | Porta agulhas Mayo Hegar ( CATMAT 471169) | X | X | X | X | X | 2 | X | 2 |
| 121 | Papel carbono odontológico (CATMAT 406152) | 16 | X | X | X | X | X | X | 16 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 122 | Pasta profilática (CATMAT 417702) | 6 | X | X | X | X | X | X | 6 |
| 123 | Resina A2 opaco para uso odontológico. (CATMAT 413640) | 10 | X | X | X | X | X | X | 10 |
| 124 | Resina microhíbrida, fotopolimerizável Tipo 1 (CATMAT 413640) | 10 | X | X | X | X | X | X | 10 |
| 125 | Resina microhíbrida, fotopolimerizável Tipo 2 (CATMAT 413640) | 10 | X | X | X | X | X | X | 10 |
| 126 | Resina microhíbrida, fotopolimerizável Tipo 3 (CATMAT 413640) | 10 | X | X | X | X | X | X | 10 |
| 127 | Resina microhíbrida, fotopolimerizável Tipo 4 (CATMAT 413640) | 10 | X | X | X | X | X | X | 10 |
| 128 | Resina microhíbrida, fotopolimerizável Tipo 5 (CATMAT 413640) | 10 | X | X | X | X | X | X | 10 |
| 129 | Resina microhíbrida, fotopolimerizável Tipo 6 (CATMAT 413640) | 10 | X | X | X | X | X | X | 10 |
| 130 | Resina microhíbrida, fotopolimerizável Tipo 7 (CATMAT 413640) | 10 | X | X | X | X | X | X | 10 |
| 131 | Resina microhíbrida, fotopolimerizável Tipo 8 (CATMAT 413640) | 10 | X | X | X | X | X | X | 10 |
| 132 | Resina microhíbrida, fotopolimerizável Tipo 9 (CATMAT 413640) | 10 | X | X | X | X | X | X | 10 |
| 133 | Resina microhíbrida, fotopolimerizável Tipo 10 (CATMAT 413640) | 10 | X | X | X | X | X | X | 10 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 134 | Resina em sisal Cor A2 ( CATMAT 413640) | 10 | X | X | X | X | X | X | 10 |
| 135 | Selante oclusal fotopolimerizável (CATMAT 390778) | 6 | X | X | X | X | X | X | 6 |
| 136 | Tricresol formalina | 4 | X | X | X | X | X | X | 4 |
| 137 | Caneta de alta rotação | 1 | X | X | X | X | X | X | 1 |
| 138 | Posicionadores de RX Autoclável (CATMAT 427353) | 1 | X | X | X | X | X | X | 1 |

**DESCRIÇÕES DOS ITENS**

**GRUPO 01: MATERIAL FARMACOLÓGICO**

|  |  |
| --- | --- |
| **ITEM** | **DESCRIÇÃO** |
| 1 | **Adrenalina (CATMAT 268255):** Epinefrina, dosagem: 1mg,ml, uso: solução injetável. Ampola de 1 ml |
| 2 | **Analgésico e Anti-inflamatóro (CATMAT 270992):** Diclofenaco, apresentação: sal potássico, dosagem: 50 mg  DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: Apresentação comprimido. Caixas com 20 comprimidos. |
| 3 | **Analgésico e Anti- Inflamatório Aerosol (CATMAT 448613):** Diclofenaco, composição: sal dietilamônio, concentração: 10 mg,g, forma farmacêutica: aerosol tópico. frasco de 85ml |
| 4 | **Antiespasmódico/ Analgésico-Dipirona (CATMAT 270620):** Escopolamina butilbrometo, apresentação: associada com dipirona sódica, dosagem: 10mg + 250mg. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: Apresentação comprimido. Caixa com 20 comprimidos. |
| 5 | **Antisséptico spray incolor (CATMAT 299656):** Lidocaína cloridrato, composição: associada ao cloreto de benzalcônio, dosagem: 2% + 0,13%, forma farmacêutica: spray. |
| 6 | **Bicarbonato de sódio (CATMAT 469047):** Bicarbonato de sódio, concentração: 250 mg, característica adicional: especialmente manipulado. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: antiácido/ pó uso oral /uso adulto e pediátrico. Frasco de 100g. |
| 7 | **Clorexidina Tópico Spray (CATMAT 330829) :** Clorexidina digluconato, dosagem: 1%, aplicação: solução tópica spray. |
| 8 | **Diazepan (CATMAT 395147):** Diazepam, concentração: 10 mg,ml, forma farmacêutica: solução injetável. |
| 9 | **Dipirona sódica (CATMAT 267203):** Dipirona sódica, dosagem: 500 mg. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: Apresentação comprimido. Caixa com 30 comprimidos. |

|  |  |
| --- | --- |
| 10 | **Emplastro Medicinal (CATMAT 462391):** Salicilato de metila, composição: associado ao mentol, concentração: 105 mg + 31,5 mg, forma farmacêutica: adesivo transdérmico. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: Em envelope contendo: 03 unidades (tamanho 7,0 cm x 10,0 cm). Padrão Salonpas ou superior. |
| 11 | **Glicose 50% (CATMAT 267541):** Glicose, concentração: 50%, indicação: solução injetável. Ampola 10 ml. |
| 12 | **Paracetamol Tipo 1 (CATMAT 267778):** Paracetamol, dosagem comprimido: 500 mg. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: Cartela com 10 comprimidos. |
| 13 | **Paracetamol Tipo 2 (CATMAT 267779):** Paracetamol, dosagem comprimido: 750 mg. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: Caixa com 20 comprimidos. |
| 14 | **Pomada Antimicrobiana (CATMAT 272089):** Sulfadiazina, princípio ativo: de prata, dosagem: 1%, indicação: creme. Bisnaga 30g. |
| 15 | **Pomada debridante (CATMAT 270503):** Fibrinolisina, composição: associada com desoxirribonuclease e cloranfenicol, dosagem: 1u + 666u + 1%, apresentação: pomada. Bisnaga com 10 g . DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: padrão fibrase ou superior. |
| 16 | **Pomada Gel anti-inflamatória para contusões (CATMAT 448612):** Diclofenaco, composição: sal dietilamônio, concentração: 10 mg,g, forma farmacêutica: gel. Bisnaga 30g. |
| 17 | **Prometazina (CATMAT 267769) :** Prometazina cloridrato, dosagem: 25 mg,ml, apresentação: solução injetável. Ampola 2 ml |
| 18 | **PVPI tópico. (CATMAT 398705):** Iodopovidona (pvpi), concentração: a 10% ( teor de iodo 1% ), forma farmaceutica: solução degermante. Frasco 1 litro. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: Padrão: Povidine ou superior. |
| 19 | **Sais para hidratação oral (CATMAT 446105) :** Sais para reidratação oral, composição: sódio, potássio, cloreto, citrato e glicose, concentração: 90 meq,l + 20 meq,l + 80 meq,l + 30 meq,l + 111 mmol,l, forma farmacêutica: pó p, solução oral. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: Envelope com 27,9 g . |
| 20 | **Solução fisiológica (CATMAT 448699) :** Cloreto de sódio, concentraçao: 0,9 %, forma farmaceutica: solução injetável. Frasco 100 ml |

**GRUPO 02: MATERIAL AMBULATORIAL**

|  |  |
| --- | --- |
| **ITEM** | **DESCRIÇÃO** |
| 21 | **Absorvente íntimo (CATMAT 301728):** Absorvente higiênico, tipo: normal com abas, características adicionais: adulto, com gel, alta proteção. Pacote com 10 un. |
| 22 | **Agulha Tipo 1 (CATMAT 397505) :** Agulha hipodérmica, material: aço inoxidável siliconizado, dimensão: 22 g x 1", tipo ponta: bisel curto trifacetado, tipo conexão: conector luer lock em plástico, tipo fixação: protetor plástico, característica adicional: com sistema segurança segundo nr,32, tipo uso: estéril, descartável, embalagem individual. Caixa com 100 un. |
| 23 | **Agulha Tipo 2 (CATMAT 397513):** Agulha hipodérmica, material: aço inoxidável siliconizado, dimensão: 26 g x 1,2", tipo ponta: bisel curto trifacetado, tipo conexão: conector luer lock em plástico, tipo fixação: protetor plástico, característica adicional: com sistema segurança segundo nr,32, tipo uso: estéril, descartável, embalagem individual. Caixa com 100 un. |
| 24 | **Ambu (CATMAT 276696) :** Bolsa reservatorio o2, tipo: reutilizável, p, ambu adulto, componentes: c,reservatório de o2 suplementar,entrada de o2, características adicionais: máscara transparente, autoclavável. |
| 25 | **Aparelho para medir pressão arterial. ( CATMAT 432681):** Esfigmomanômetro, ajuste: analógico, aneróide, tipo : de braço, faixa de operação: até 300 mmhg, material braçadeira: braçadeira em nylon, tipo fecho: fecho em velcro, tamanho: adulto, adicional: isento de látex. |
| 26 | **Atadura de crepom (CATMAT 444356):** Atadura, tipo 1: crepom, material 1: 100% algodão, dimensões: 10 cm, gramatura 1: cerca de 18 fios, cm2, embalagem: embalagem individual. Rolo 4,5 m. |
| 27 | **Bandagem Compressiva Tipo 1 ( CATMAT 353212) :** Bandagem, material: tecido 100% algodão, tipo uso: lavável, reusável, comprimento: 5 m, largura: 4 cm, aplicação: extensível até 70%, características adicionais: baixa elasticidade, bordas fio algodão. |
| 28 | **Bandagem Compressiva Tipo 4 (CATMAT 387349):** Bandagem, material: tecido 100% algodão, tipo uso: lavável, reusável, comprimento: 5 m, largura: 4 cm, aplicação: extensível até 70%, características adicionais: curto estiramento, alta compressão, grampos fixação. |

|  |  |
| --- | --- |
| 29 | **Bandagem Compressiva Tipo 6 ( CATMAT 387350):** Bandagem, material: tecido 100% algodão, tipo uso: lavável, reusável, comprimento: 5 m, largura: 10 cm, aplicação: extensível até 70%, características adicionais: curto estiramento, alta compressão, grampos fixação. |
| 30 | **Cinta Abdomem E Costas + Bolsa Gelo (CATMAT 444174):** Bolsa térmica, aplicação : p, gelo, material : neoprene, composição: c, gel atóxico, modelo: p, região lombar, componentes: fecho em velcro, características adicionais : c, sistema de compressão. |
| 31 | **Bolsa de Gelo com Suporte para Joelho e Pequenas Articulações (CATMAT 460244):** Bolsa térmica, aplicação : anatômica, material : polímero, modelo: p, joelho, componentes: c, conectores, características adicionais : p, sistema de termoterapia. |
| 32 | **Bolsa Térmica Gel Quente/Frio (CATMAT 433755):** Bolsa térmica, material : polímero, composição: c, gel atóxico, capacidade : cerca 250 ml, características adicionais : selada. |
| 33 | **Coletor Material Perfuro Cortante - 13 Litros (CATMAT 466702):** Coletor material pérfuro-cortante, material: papelão, capacidade total: 13 l, acessórios: alças rígidas e tampa, componentes adicionais: para resíduos quimioterápicos, tipo uso: descartável. |
| 34 | **Compressa cirúrgica (CATMAT 464188):** Compressa hospitalar, tipo: cirúrgica, material : 100% algodão, dimensões: cerca de 25 x 25 cm, acessórios: c, cordão identificador, esterilidade: uso único. Pacote com 10 un. |
| 35 | **Compressa de Gaze (CATMAT 280735):** Compressa gaze, material: tecido 100% algodão, tipo: montada, quantidade fios: 13 fios,cm2, características adicionais: estéril, descartável. Pacote com 5 un. |
| 36 | **Curativo adesivo respirável (CATMAT 430355):** Curativo., tipo : adesivo, material : filme plástico, componentes : com almofada viscose antisséptica, formato: fita, dimensões : cerca de 2 x 7,5 cm, característica adicional : microporoso, embalagem : embalagem individual. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: Caixa com 40 unidades. O produto deverá estar no máximo com 1/3 da sua validade. |
| 37 | **Desfibrilador Externo Automático - DEA (CATMAT 462193):** Desfibrilador, tipo: externo automático, tipo onda: bifásica, tempo máximo carga: até 10 s, memória: gravação ecg , eventos , rcp, peso: cerca de 3 kg, alimentação: bateria lítio, componente: pás externas e adesivas, componentes adicionais: tela c, mensagem de texto, características adicionais: comando de voz, tipo módulo: portátil, c, alça transporte, maleta. |
| 38 | **DISPENSER / DISPENSADOR DE PRESERVATIVO MASCULINO:** Dispenser  fabricado em acrílico com capacidade de armazenamento para 390 preservativos, sendo organizados em tiras de 3 preservativos. Na tampa superior contém a possibilidade para uso de lacre ou cadeado. Sua fixação é feita através de parafuso que acompanha a peça. |

|  |  |
| --- | --- |
| 39 | **Envelopeauto-selante de papel (CATMAT 462801):** Embalagem p, esterilização, material: papel grau cirúrgico, composição: c, filme polímero multilaminado, gramatura , espessura: cerca de 70 g,m2, apresentação: envelope, componentes adicionais: termosselante, tamanho: cerca de 45 x 60 cm, componentes: c, indicador químico, tipo uso: uso único. Rolo 50 m. |
| 40 | **Escala Optométrica Snellen com Barra a Cores:** Escala Optométrica de Snellen para consulta da acuidade visual com barra a cores. |
| 41 | **Espaldar fixo (barra de ling) (CATMAT 363443):** Material fisioterapia, tipo: barra de ling, material: madeira, características adicionais: 11 barras horizontais, 20cm distância entre elas, tamanho: 240 x 87 x 22cm, componentes: espaldar fixo |
| 42 | **Esparadrapo Tipo 1 (CATMAT 437860):** Fita hospitalar, tipo: esparadrapo, impermeável, material: algodão, componentes: adesivo à base de zinco, dimensões: cerca de 10 mm, cor: com cor. Rolo 5 m. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: Apresenta facilidade de rasgos sem desfiamento com bordas serrilhadas que favorecem o corte orientado em ambos os sentidos, sem a necessidade de instrumentos de corte. |
| 43 | **Estabilizador para tornozelo (CATMAT 452198):** Imobilizador (órtese), tipo: articulado até 90 ° p, tornozelo, material: tecido resistente duplo, tamanho: tamanho m, posição: bilateral, tipo fecho: tiras c, velcro ajustáveis, tipo sola: sola de borracha antiderrapante. |
| 44 | **Estetoscópio (CATMAT 438928):** Estetoscópio, tipo: biauricular, acessórios: olivas anatômicas silicone, haste: haste aço inox, tubo: tubo "y" pvc, auscultador: auscultador duplo aço inox |
| 45 | **Fita kinesio tape:** Fita kinesio tape bandagem 5 m por 5 cm. Tamanhos disponíveis: azul, preto, rosa, verde laranja e amarelo : 5 x 5Mts (L x C); Bege: 5 x 5Mts (L x C), 5 x 7,5Mts (L x C), 5 x 3,75Mts (L x C), 5 x 31,5Mts (L x C).\*\*Produzida em algodão, 100% acrílico e adesivo hipoalérgico, resistente à água e respirável. |
| 46 | **Glicosímetro (CATMAT 389556):** Monitor portátil, operação: digital, tipo amostra: sangue capilar, tipo de análise: quantitativo de glicose, faixa de operação: até 600 mg,dl, tempo resposta: até 10 s, memória: 250 a 500 testes. |
| 47 | **Agulha Tipo 3 (CATMAT 372813):** Agulha acupuntura, material: aço inoxidável, tipo: de retenção (auricular), esterilidade: estéril, tamanho: 0,20 x 2,0 mm, tipo de cabo: sem cabo, tipo de uso: descartável. Caixa com 100 un. |

|  |  |
| --- | --- |
| 48 | **Kit de ventosa profissional de acrílico para ventosaterapia (CATMAT 456279):** Ventosa, material: acrílico, tamanho: 4,5 a 2,3mm, características adicionais: com aplicador, jogo c, cerca de 20 unidades |
| 49 | **Kit Para Teste De Gravidez:** Teste por imunoensaio em tira e reagente para determinação qualitativa de gonadotrofina coriônica humana (HCG) no soro e na urina |
| 50 | **Kit Saúde sexual e reprodutiva.:** Kit Saúde sexual e reprodutiva 3 contendo: Álbum grande Planejamento Familiar e Reprodutivo + COC; Álbum Saúde da Família; Conjunto de métodos contraceptivos; DVD Contracepção, Planejamento Familiar e Reprodutivo;DVD Contracepção de emergência; Estojo reprodutor masculino e feminino; Quadro de métodos contraceptivos + COC. |
| 51 | **Lancetas Esterilizadas para teste de Glicemia (CATMAT 338605):** Lanceta, material lâmina: aço inoxidável, ponta afiada, trifacetada, uso: descartável, características adicionais: estéril, embalagem individual, tipo: com sistema retrátil. Caixa 100 un. |
| 52 | **Lanterna clínica (CATMAT 293623):** Lanterna não elétrica, material: aço inoxidável, quantidade pilhas: 2, tamanho pilha: aaa ou aa, tipo foco: fixo, comprimento: 140 mm, diâmetro: 13 mm, características adicionais: lanterna clínica com abaixador de língua, peso: 80 g |
| 53 | **Lençol Descartável em TNT (CATMAT 386339):** Lençol descartável, material: tnt, gramatura: 30 g,m2, largura: 1,40 m, comprimento: 2,20 m, apresentação: elástico em toda a volta, tipo embalagem: embalagem individual. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: Pacote com 10 unidades. |
| 54 | **Lençol De Papel Hospitalar ( CATMAT 268855):** Lençol descartável, material: papel, largura: 0,50 m, comprimento: 50 m, apresentação: rolo, cor: branco, aplicação: maca hospitalar |
| 55 | **Luva de Procedimento Tipo 1 (CATMAT 269893):** Luva para procedimento não cirúrgico, material: látex natural íntegro e uniforme, tamanho: médio, características adicionais: lubrificada com pó bioabsorvível, descartável, apresentação: atóxica, tipo: ambidestra, tipo uso: descartável, modelo: formato anatômico, finalidade: resistente à tração. Caixa 100 un. |
| 56 | **Luva de Procedimento Tipo 3 (CATMAT 269891):** Luva para procedimento não cirúrgico, material: látex natural íntegro e uniforme, tamanho: extrapequeno, características adicionais: lubrificada com pó bioabsorvível, descartável, apresentação: atóxica, tipo: ambidestra, tipo uso: descartável, modelo: formato anatômico, finalidade: resistente à tração. Caixa 100 un. |

|  |  |
| --- | --- |
| 57 | **Esparadrapo Tipo 2 (CATMAT 446603):** Fita hospitalar, tipo: esparadrapo, impermeável, material: algodão, componentes: adesivo à base de zinco, dimensões: cerca de 10 cm, características adicionais: hipoalergênico, cor: com cor. Rolo 5 m. |
| 58 | **Nebulizador (CATMAT 415929):** Nebulizador, tipo: motor mínimo 1,10 hp, compressor pistão oscilante, acessórios: 4 circuitos completos adulto e 4 infantil, tensão alimentação: 110,220 v, característica adicionais: vazão livre mínima de 10l,min. |
| 59 | **Otoscópio (CATMAT 376088):** Otoscópio, tipo: clínico, modelo: fibra ótica, portátil, alimentação: bateria recarregável, características adicionais: lâmpada halógena, jogo de espéculos reutilizáveis. |
| 60 | **Placa Ponto Semente (C1) - Esparadrapo (CATMAT 372047):** Material para acupuntura, tipo material: ponto esfera, material: semente de vacaria, características adicionais: c, adesivo microporoso cor da pele. Cartela 50 un. |
| 61 | **Saco para lixo Material Contaminado (CATMAT 345587):** Saco plástico lixo, capacidade: 30 l, cor: branco leitoso, largura: 59 cm, altura: 62 cm, características adicionais: com solda contínua, espessura: 7 micra, aplicação: coleta de resíduos de serviços de saúde. Embalagem 100 un. |
| 62 | **Seringa tipo 1 ( CATMAT 439624):** Seringa, material: polipropileno, capacidade: 5 ml, tipo bico: bico central luer lock ou slip, tipo vedação: êmbolo de borracha, adicional: graduada, numerada, esterilidade: estéril, descartável, apresentação: embalagem individual. Embalagem 100 un. |
| 63 | **Seringa Tipo 2 ( CATMAT 439627):** Seringa, material: polipropileno, capacidade: 20 ml, tipo bico: bico central luer lock ou slip, tipo vedação: êmbolo de borracha, adicional: graduada, numerada, esterilidade: estéril, descartável, apresentação: embalagem individual. Embalagem 100 un. |
| 64 | **SUPORTE DE METAL COLETOR PERFUROCORTANTE (CATMAT 431085):**  Suporte, material: metal, aplicação: coletor de perfurocortante, características adicionais: coletor de 13 litros |
| 65 | **Tala de resgate e imobilização em EVA (CATMAT 469638):** Imobilizador (tala), material: metal revestido de e.v.a., tamanho: tamanhos variados, mínimo 4 peças. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: Quantidade de peças: 4. Tamanhos: PP - 30 x 08 cm / P - 53 x 08 cm / M - 63 x 09 cm / G - 86 x 10 cm. Espessura: 4 mm. |
| 66 | **Tala de braço (Splintdo braço) (CATMAT 452157):** Imobilizador (órtese), tipo: tipoia funcional, material: tecido resistente acolchoado, adicionais: apoio para abdução e alças reguláveis, tamanho: tamanho m, posição: bilateral, tipo fecho: fecho de engate rápido. |

|  |  |
| --- | --- |
| 67 | **Tala em papelão para imobilização, tamanho médio:** Tala em papelão para imobilização. Tamanho: 45 x 20 cm (Médio) |
| 68 | **Talafix moldável (para dedos) (CATMAT 452235):** Imobilizador (tala), material: metal revestido de e.v.a., tipo: aramado, tamanho: cerca de 10 x 2 cm. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: Pacote com 12 Unidades |
| 69 | **Termômetro digital (CATMAT 435801):** Termômetro clínico, ajuste: digital, escala: até 45  °c, tipo : uso axilar e oral, componentes: c, alarmes, memória: memória última medição, embalagem: embalagem individual. |
| 70 | **Tesoura profissional para kinesio tape:** Tesoura para Kinesiologia, feita de aço carbono inoxidável, revestidas com uma resina de flúor de carbono preto. |
| 71 | **Tiras teste glicose .:** Tiras teste glicose – Tiras teste glicose Advantage frasco com 50 unidades para aparelho accu chek. |
| 72 | **Tiras teste colesterol:** Tiras teste para a determinação quantitativa do colesterol em sangue capilar fresco ou sangue fresco heparinizado. Compatível com os seguintes aparelhos: Accutrend GC, Accutrend GCT ou Accutrend Plus - Indicado para o auto-teste.  Tubo com 25 tiras reagentes + 01 tira código.  Registro ANVISA: 10287410255. O Monitor para a medição é adquirido a parte (componente adicional necessário). |
| 73 | **Tiras teste Triglicerídeos:**  Tira teste para a determinação quantitativa dos triglicéridos em sangue capilar fresco ou sangue fresco heparinizado. Compatível com os seguintes aparelhos: Accutrend GCT ou Accutrend Plus. Indicado para o auto-controle.  Conteúdo:  Tubo com 25 tiras reagentes + 01 tira código.  Registro Anvisa: 10287410262. O Monitor para a medição é adquirido a parte (componente adicional necessário). |
| 74 | **Tiras teste lactato:** Tira teste para a determinação quantitativa de lactato em sangue capilar fresco ou sangue fresco heparinizado - Compatível com os seguintes aparelhos: Accutrend Lactate, Accusport ou Accutrend Plus. Indicado para o auto-controlo.  Conteúdo:  Tubo com 25 tiras reagentes + 01 tira código.  Registro ANVISA: 10287410323. O Monitor para a medição é adquirido a parte (componente adicional necessário). |
| 75 | **Maca hospitalar (CATMAT 402597):** Maca clínica, material: aço inoxidável, acabamento das rodas: rodas termoplástica, rodas: 4 rodízios de 6", freio nos 4 rodízios, comprimento: até 2,00 m, largura: cerca de 0,60 m, altura: cerca de 0,80 m, capacidade de carca: até 250 kg, componentes: suporte soro removível, componentes 01: suporte para cilindro de o2, características adicionais: cabeceira regulável por cremalheira, características adicionais 01: grades escamoteáveis, acessórios: colchonete |
| 76 | **Colchão para maca hospitalar ( CATMAT 445391):** Colchão - uso hospitalar, material: espuma de poliuretano, formato: piramidal, em 2 camadas de espuma, densidade: com densidade por camada: d-41, d-50, comprimento: cerca de 200 cm, altura base: espessura mínima 15 cm, largura: cerca de 90 cm, características adicionais: capa reversível impermeável, lavável até 95°c, aplicação: s,costura aparente,ziper longitudinal e na largura. |
| 77 | **Escada hospitalar (CATMAT 328451):** Escada hospitalar, material: metal, número degraus: 2 degraus, revestimento degraus: tapete antiderrapante, cor: branca. |
| 78 | **Apoio Para Braço Para Injeção E Coleta De Sangue (CATMAT 407736):** Apoio de braço para coleta de sangue, material: aço inoxidável, acabamento da estrutura: esmaltado, regulagem: regulagem de altura por manopla, pés: com 4 pés em ferro fundido, estofado: espuma de alta densidade, revestimento: plástico resistente. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: Dimensões: 45x40x114 cm. Peso: 1,500kg. Altura Máxima de 114cm e Altura Mínima de 45cm. |
| 79 | **Biombo (CATMAT 405840):** Biombo hospitalar, material: aço inoxidável polido tubular, acabamento da estrutura: pintura em epóxi, tipo: triplo dobrável, altura: 1,80 cm, comprimento: comprimento 2,00 aproximadamente, aberto cm, tipo de rodízio: ponteiras giratórias. |
| 80 | **Cadeira de rodas (CATMAT 420062):** Cadeira de rodas, tipo funcionamento: manual, tipo construtivo: dobrável, material estrutura: aço inoxidável, acabamento estrutura: pintura epóxi, tipo uso: locomoção, tamanho: adulto, tipo encosto: encosto removível, apoio braço: apoio braços escamoteáveis, acabamento do encosto e assento: courvin ou napa, tipo de pneu: pneus dianteiros maciços, tipo pneu traseiro: traseiro fixo 24", tipo freio: freio bilateral, apoio pés: apoio pés regulável, capacidade máxima: até 160 kg. |
| 81 | **Cama hospitalar (CATMAT 403273):** Cama hospitalar, material: aço inoxidável, tipo: manivelas escamoteáveis, acabamento das rodas: roda de borracha, rodas: 4 rodízios de 5", freio em 4 rodízios\_diagonais, comprimento: até 2,00 m, largura: cerca de 1,00 m, altura: cerca de 0,80 m, capacidade de carga: até 250 kg, características adicionais: posiçoes de trendelemburg, fowler e reverso. |
| 82 | **Detector fetal portátil (CATMAT 454905):** Detector fetal, tipo: portátil, ajuste : ajuste digital e tela gráfica, material: gabinete plástico, tipo de análise: ausculta bcf, fluxo sanguíneo placenta e cordão, faixa medição: bcf até cerca 200 bpm, frequência: até cerca 2,2 mhz, fonte alimentação: à bateria, componentes: c, alto falante, transdutor, outros componentes: entrada auxiliar. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: Carregador para bateria que utiliza rede elétrica (220 v). |
| 83 | **Foco ginecológico (CATMAT 297050):** Foco clínico, material corpo: metal, acabamento estrutura: pintura eletrostática, cor: branca, tipo lâmpada: halógena, tensão alimentação: 110,220 v, características adicionais: ginecológico, com espelho dupla face, opção encaixe, tipo luz: feixe de luz intensa e dirigido, tipo ajuste: altura ajustável, tipo haste: haste flexível cromada, tipo base: base com 5 rodízios |
| 84 | **Monitor portátil(colesterol, triglicerídeos, lactato) ( CATMAT 412341):** Monitor portátil, operação: digital, tipo amostra: sangue capilar, tipo de análise: dosagem glicose,colesterol,triglicerídeos,lactato, faixa de operação: 600 + 300 + 600 mg,dl + 25 mmol,l, memória: até 150 testes, componentes: com lancetas, tiras, acessórios: lancetador, solução controle. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: Permite a medição rápida dos níveis de Colesterol e Triglicéridos em menos de 3 minutos:   * Colesterol: 180 segundos. * Triglicéridos: até 174 segundos. * Lactato: 60 segundos. Conteúdo da Embalagem: * 1 Aparelho. * 4 Pilhas.   1 Manual de instruções de utilização. Padrão Accutrend ou superior Registro ANVISA: 10287410740. |

**GRUPO 03: MATERIAL PARA AVALIAÇÃO NUTRICIONAL**

|  |  |
| --- | --- |
| **ITEM** | **DESCRIÇÃO** |
| 85 | **Adipômetro (CATMAT 427495):** Adipômetro, operação: analógico, material: metal, resolução: resolução 0,1 mm, faixa de operação: até 95 mm, pressão: cerca de 10 g,mm², tolerância: tolerância até 5 mm. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: Para mensuração precisa das dobras, segue os padrões técnicos de pressão constante indicados (9,8 g m²), com certificado de calibração, utilizando bloco padrão rastreado pela RBC (Rede Brasileira de Calibração) . Garantia de 5 anos.  Com serviço exclusivo GRATUITO de calibração dos Adipômetros Científicos , mesmo após o período de garantia. |
| 86 | **Trena antropométrica (CATMAT 442457):** Dispositivo p, medidas antropométricas, tipo : tipo trena, material : fibra de vidro, escala graduação: c, escala métrica - mm e cm, faixa medição: cerca de 2,0 m, componente ii: retrátil, c, trava. |
| 87 | **Balança Digital + Bioimpedância (CATMAT 385395):** Balança eletrônica, capacidade pesagem: 150 kg, voltagem: 110,220 v, características adicionais: com sistema de medição de biopedância, tipo: digital. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: Balança Digital + Bioimpedância Medidor de Gordura 150kg UM080 - Padrão: Tanita ou superior. Descrição \* Uma balança com um display grande com duas linhas, indicando peso, taxa de gordura e liquídos corporais simultaneamente. Posiciona a taxa de gordura e liquídos corporais auferida em uma tabela de padrões ideais. Características \* Taxa de gordura, \* Taxa de líquidos corporais, \* Capacidade para até 150 Kg, \* Graduação de peso: 0,1 Kg, \* Graduação de % de gordura: 0,1%, \* Graduação de % de líquidos corporais: 0,1%, \* Modo adultos e crianças, \* Memória para 2 usuários, \* Funciona com 4 pilhas AA (inclusas). Dimensões \* Dimensões: 6,4 x 37,8 x 35,6 (AxLxP) \* Peso do produto: 2,9 Kg. Garantia \* 3 anos. |
| 88 | **Balança digital para alimentos:** A Balança Digital Nutricional fornece a indicação de peso, calorias, carboidratos, colesterol, proteínas, gorduras, fibras e sal de alimentos e bebidas. Possui sistema de pesagem através de sensores (4 strain-gages) de alta precisão; LCD extra grande: 6 x 4,4 cm; design Ultra slim: Somente 1,7 cm de espessura; dados nutricionais: Memória com 999 cadastros de alimentos e bebidas; função memória: soma e armazena os valores nutricionais totais de vários alimentos compondo a refeição, dieta específica, ou alimentação diária; botão liga / desliga; desligamento automático; função Tara: subtrai o peso do recipiente; indicador de bateria fraca e sobrecarga; unidades de pesagem disponíveis: kg/lb/oz/ml; alimentação: 1 bateria de lítio CR2032? (inclusa); plataforma: vidro temperado 4mm (preto); tamanho do produto: 22,4 x 15,7 x 1,7 cm; tamanho da caixa: 26,9 x 20,5 x 5,3 cm;Para obter informações nutricionais completas a respeito de cada alimento, coloque-o sobre a área de pesagem, digite o código referente ao alimento (de 001-999) e obtenha os valores. A balança poderá também totalizar os valores nutricionais de uma refeição, dieta específica, ou alimentação diária através de tecla soma. balança completa, e de fácil uso, com capacidade: 5 kg; Divisão: 1 g |
| 89 | **Balança antropométrica com Estadiômetro (CATMAT 442491):** Dispositivo p, medidas antropométricas, tipo : tipo balança c, régua, modelo: elétrica, material : aço c, pintura eletrostática, escala graduação: c, escala métrica - mm e cm, faixa medição: cerca de 2,0 m, componente i: c, visor digital, componente ii: tapete de borracha, componente iii: pés reguláveis, capacidade máxima carga: até 200 kg |
| 90 | **Disco de cálculo do IMC:** Disco de Cálculo de Indice de Massa Corpórea cálculo IMC, em material PVC, para auxílio na avaliação antropométrica. |
| 91 | **Estojo de valores de nutrientes diversos:** Estojo: Contém 40 frascos de aproximadamente 6 cm de altura, de nutrientes de cada alimento. Ótima ferramenta para o nutricionista na Educação Nutricional para conscientização de seus pacientes. O estojo mostra as quantidades de SÓDIO, FIBRAS, CARBOIDRATOS e GORDURAS que contêm em cada alimento. Baseadas nas tabelas de composição química de alimentos: USP, TACO, Tabela para Avaliação de Consumo Alimentar em Medidas Caseiras e alguns Rótulos de Alimentos. OS FRASCOS CONTÉM: A quantidade de CARBOIDRATOS em ( biscoito doce tradicional, doce de leite cremoso, biscoito recheado, mandioca cozida, bolo de chocolate simples, pão de forma branco, pão de queijo, arroz branco, chocolate, feijão cozido); Quantidade de FIBRAS em( linhaça, aveia, barra de cereal, maracujá, gergelim, ervilha grão, feijão azuduzki, Nesfit, milho em conserva, soja); Quantidade de GORDURAS em (biscoito doce tradicional, salgadinho torcida, McChicken Grill, Mcfritas, McCasquinha, leite de vaca, peito de frango frito, doce de leite cremoso, coxinha de galinha, pizza à portuguesa); Quantidade de SÓDIO em:caldo em pó kitano, meu segredo maggi, salame, salsicha, queijo roquefort, pão francês, carne de sol, presunto cozido, pizza, azeitona |
| 92 | **Pirâmide Alimentar (CATMAT 399030):** Painel expositor, material: acrílico, altura: 60 cm, características adicionais: pirâmide alimentar. |
| 93 | **Software para avaliação nutricional:** Software para avaliação nutricional e prescrição dietética que potencializa o trabalho do profissional de nutrição e auxilia na realização dos cálculos de diversas variáveis, além de permitir o armazenamento dessas informações e a emissão de relatórios. |
| 94 | **Luva de vinil sem pó e sem talco- tipo 1 (CATMAT 405575):** Luva para procedimento não cirúrgico, material: vinil, tamanho: pequeno, características adicionais: sem pó, descartável, esterilidade: não estéril, apresentação: atóxica, tipo: ambidestra, modelo: formato anatômico, finalidade: resistente à tração. Caixa 100 un. |
| 95 | **Luva de vinil sem pó e sem talco- tipo 2 (CATMAT 405574):** Luva para procedimento não cirúrgico, material: vinil, tamanho: médio, características adicionais: sem pó, descartável, esterilidade: não estéril, apresentação: atóxica, tipo: ambidestra, modelo: formato anatômico, finalidade: resistente à tração. Caixa 100 un. |
| 96 | **Luva de vinil sem pó e sem talco- tipo 3 (CATMAT 437575):** Luva para procedimento não cirúrgico, material: vinil, tamanho: grande, características adicionais: sem pó, descartável, esterilidade: não estéril, apresentação: atóxica, tipo: ambidestra, modelo: formato anatômico, finalidade: resistente à tração. Caixa 100 un. |

**GRUPO 04: MATERIAL ODONTOLÓGICO**

|  |  |
| --- | --- |
| **ITEM** | **DESCRIÇÃO** |
| 97 | **Ácido condicionador gel (CATMAT 391581):** Condicionador dental, tipo: ácido fosfórico, concentração: 10%, aspecto físico: gel. Seringa 5g. |
| 98 | **Adesivo odontológico (CATMAT 391133):** Adesivo dental, tipo: fotopolimerizável, componentes: adesivo + primer. Frasco 5 ml. |
| 99 | **Anestésico lidocaína (CATMAT 269851):** Lidocaína cloridrato, composição: associada com epinefrina, dosagem: 2% + 1:100.000, apresentação: injetável. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: Caixa com 50 Tubetes de 1,8 ml. |
| 100 | **Autoclave digital (CATMAT 428462):** Autoclave, material: aço inox, tipo : horizontal, modelo: gravitacional, operação: automática, digital, característica adicional: sistemas de secagem e segurança, volume câmara: cerca de 25 l, composição: sensores temperatura e pressão, alarmes, outros componentes: 4 bandejas. DESCRIÇÃO COMPLEENTAR: -Bivolt automático - 127/220V que permite ser utilizado em redes elétricas com variações entre 95 até 254 V; |
| 101 | **Cimento ionômero de vidro (CATMAT 404570):** Cimento de ionômero de vidro, tipo: forração, ativação: autopolimerizável, aspecto físico: pó + líquido, apresentação: conjunto completo. Frasco 10 ml. |
| 102 | **Cimento odontológico IRM (CATMAT 404549):** Cimento odontológico, tipo: temporário, composição: óxido de zinco e eugenol, aspecto físico: base + catalisador, apresentação: conjunto completo. Frasco 15g. |
| 103 | **Cimento ondontológico (eugenol+óxido de zinco) (CATMAT 441493):** Cimento odontológico, tipo: permanente, tipo ii, composição: óxido de zinco e eugenol, aspecto físico: pó + líquido, apresentação: conjunto completo. Frasco 20ml. |
| 104 | **Filme radiológico adulto ( CATMAT 427192):** Filme radiológico, tipo: odontológico, dimensões: 27 x 54 mm. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: Padrão Kodak ou superior. Caixa 150 unidades. |
| 105 | **Fio dental (CATMAT 407293):** Fio dental, material: poliamida, comprimento: 100 m, características adicionais: com cera mineral, aromatizado. Rolo 100m. |

|  |  |
| --- | --- |
| 106 | **Fita Adesiva para Autoclave (CATMAT 428831):** Marcador de instrumental, tipo: rolo, formato: fita adesiva, materia prima: isento de látex, características: com cor, adicionais: autoclavável. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: Confeccionada com dorso de papel crepado à base de celulose, em uma de suas faces, massa adesiva à base de borracha natural, óxido de zinco e resinas e, na outra face, uma fina camada impermeabilizante de resina acrílica. Ideal para o fechamento de pacotes que serão esterilizados em autoclave, funciona como indicadora de esterilização, pois possui listras diagonais de tinta termorreativa que, quando submetidas à esterilização, mudam sua coloração de branco para preto. Padrão Cremer ou superior. |
| 107 | **Fita crepe hospitalar (CATMAT 446093) :** Fita adesiva, material: crepe, largura: 18 mm, comprimento: 40 m, cor: bege. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: Para uso geral e fechamento de pacotes a serem esterilizados à vapor. Padrão Cremer ou superior |
| 108 | **Líquido fixador de radiografias (CATMAT 252050):** Fixador fotográfico, tipo sistema revelação: preto e branco, tipo suporte revelação: filme e papel, apresentação: líquido concentrado. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: Padrão Kodak ou superior. Embalagem 475 ml. |
| 109 | **Líquido revelador de radiografias (CATMAT 236296):** Revelador filme fotográfico, tipo sistema revelação: preto e branco, tipo suporte revelação: papel, apresentação: líquido. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: Padrão Kodak ou superior. Embalagem 475 ml. |
| 110 | **Flúor em gel, neutro (CATMAT 428103):** Fluoreto de sódio, concentração: 2%, forma farmacêutica: gel tixotrópico, característica adicional: neutro. Frasco 200ml. |
| 111 | **Formocresol (CATMAT 374821):** Formocresol, composição: formaldeído + orto-cresol, concentração: 19% + 35% aproximadamente, veículo: em solução glicerinada. Frasco 10 ml. |
| 112 | **Glutaraldeído 2% (CATMAT 389527):** Glutaraldeído, concentração: a 2%, forma física: solução aquosa, característica adicional: pré-ativado. Frasco 1 litro. |
| 113 | **Solução hemostop. (CATMAT 422554):** Hemostático tópico, princípio ativo: cloreto de alumínio, aspecto físico: líquido. Frasco 10 ml. |

|  |  |
| --- | --- |
| 114 | **Hidróxido de cálcio Tipo 1 (CATMAT 404562):** Hidróxido de cálcio, tipo: cimento, aspecto físico: base + catalisador, apresentação: conjunto completo. Tubete 1,80 ml. |
| 115 | **Hidróxido de cálcio Tipo 2 (CATMAT 404585):** Hidróxido de cálcio, aspecto físico: pó. Frasco 10g. |
| 116 | **Hipoclorito de sódio (CATMAT 299605):** Água sanitária, composição química: hipoclorito de sódio, hidróxido de sódio, cloreto, teor cloro ativo: varia de 2 a 2,50%, cor: incolor, aplicação: lavagem e alvejante de roupas, banheiras, pias. Frasco 1 L. |
| 117 | **Kit Saúde Bucal para demonstração (CATMAT 309298):** Modelo anatômico para fins didáticos, material: acrílico, finalidade: material educativo odontológico, tipo: macroarcada, macro cárie, macro periodontal, aplicação: treinamento, características adicionais: macroescova dental compondo o kit odontológico. |
| 118 | **Odontoscópio (Espelho bucal) (CATMAT 437558):** Espelho bucal, material: aço inoxidável e espelho, tipo: plano, tamanho: nº 5, uso: encaixe universal, tipo uso: autoclavável, apresentação: embalagem individual. |
| 119 | **Otosporin (CATMAT 270228):** Polimixina b, composição: associada com neomicina e hidrocortisona, concentração: 10.000ui + 5mg + 10mg,ml, uso: solução otológica. Frasco 10 ml. |
| 120 | **Porta agulhas Mayo Hegar ( CATMAT 471169):** Porta-agulha instrumental, modelo: mayo hegar, tipo ponta: ponta curva, característica ponta: c, vídea, haste: haste reta, adicional 1: com trava, comprimento total: cerca de 20 cm, material: aço inoxidável, esterilidade: esterilizável. |
| 121 | **Papel carbono odontológico (CATMAT 406152):** Carbono para articular, material: em papel, formato: formato de ferradura, cor: dupla face - 2 cores, tipo uso: estéril, descartável, apresentação: em folha. Embalagem 12 unidades. |
| 122 | **Pasta profilática (CATMAT 417702):** Pasta profilática, composição básica: pedra pomes, composição: lauril sulfato de sódio, características adicionais: com fluor. Bisnaga 50g. |
| 123 | **Resina A2 opaco para uso odontológico. (CATMAT 413640):** Isolante - uso odontológico, composição básica: metacrilato, aspecto físico: resina tixotrópica, tipo uso: barreira gengival, características adicionais: fotopolimerizável, apresentação: seringa c, 1 - 1,2 g. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: Padrão TPH ou superior. |
| 124 | **Resina microhíbrida, fotopolimerizávelTipo 1 (CATMAT 413640):** Isolante - uso odontológico, composição básica: metacrilato, aspecto físico: resina tixotrópica, tipo uso: barreira gengival, características adicionais: fotopolimerizável, apresentação: seringa c, 1 - 1,2 g. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: Três níveis de translucidez para dentes posteriores na cor A1. Padrão Z100 ou superior. |
| 125 | **Resina microhíbrida, fotopolimerizável Tipo 2 (CATMAT 413640):** Isolante - uso odontológico, composição básica: metacrilato, aspecto físico: resina tixotrópica, tipo uso: barreira gengival, características adicionais: fotopolimerizável, apresentação: seringa c, 1 - 1,2 g. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:Três níveis de translucidez para dentes posteriores na cor A2. Padrão Z100 ou superior. |
| 126 | **Resina microhíbrida, fotopolimerizável Tipo 3 (CATMAT 413640):** Isolante - uso odontológico, composição básica: metacrilato, aspecto físico: resina tixotrópica, tipo uso: barreira gengival, características adicionais: fotopolimerizável, apresentação: seringa c, 1 - 1,2 g. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: Três níveis de translucidez para dentes posteriores na cor A3. Padrão Z100 ou superior. |
| 127 | **Resina microhíbrida, fotopolimerizávelTipo 4 (CATMAT 413640):** Isolante - uso odontológico, composição básica: metacrilato, aspecto físico: resina tixotrópica, tipo uso: barreira gengival, características adicionais: fotopolimerizável, apresentação: seringa c, 1 - 1,2 g. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: Três níveis de translucidez para dentes posteriores na cor A3,5. Padrão Z100 ou superior. |
| 128 | **Resina microhíbrida, fotopolimerizável Tipo 5 (CATMAT 413640):** Isolante - uso odontológico, composição básica: metacrilato, aspecto físico: resina tixotrópica, tipo uso: barreira gengival, características adicionais: fotopolimerizável, apresentação: seringa c, 1 - 1,2 g. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: Três níveis de translucide para dentes posteriores na cor B 2. Padrão Z100 ou superior. |
| 129 | **Resina microhíbrida, fotopolimerizável Tipo 6 (CATMAT 413640):** Isolante - uso odontológico, composição básica: metacrilato, aspecto físico: resina tixotrópica, tipo uso: barreira gengival, características adicionais: fotopolimerizável, apresentação: seringa c, 1 - 1,2 g. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: Três níveis de translucidez para dentes posteriores na cor C 2. Padrão Z100 ou superior. |
| 130 | **Resina microhíbrida, fotopolimerizável Tipo 7 (CATMAT 413640):** Isolante - uso odontológico, composição básica: metacrilato, aspecto físico: resina tixotrópica, tipo uso: barreira gengival, características adicionais: fotopolimerizável, apresentação: seringa c, 1 - 1,2 g. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: Três níveis de translucidez para dentes posteriores na cor A 2. Padrão Z250 ou superior. |

|  |  |
| --- | --- |
| 131 | **Resina microhíbrida, fotopolimerizável Tipo 8 (CATMAT 413640):** Isolante - uso odontológico, composição básica: metacrilato, aspecto físico: resina tixotrópica, tipo uso: barreira gengival, características adicionais: fotopolimerizável, apresentação: seringa c, 1 - 1,2 g. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: Três níveis de translucidez para dentes posteriores na cor A 3. Padrão Z250 ou superior. |
| 132 | **Resina microhíbrida, fotopolimerizável Tipo 9 (CATMAT 413640):** Isolante - uso odontológico, composição básica: metacrilato, aspecto físico: resina tixotrópica, tipo uso: barreira gengival, características adicionais: fotopolimerizável, apresentação: seringa c, 1 - 1,2 g. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: Três níveis de translucidez para dentes posteriores na cor A3,5. Padrão Z250 ou superior. |
| 133 | **Resina microhíbrida, fotopolimerizável Tipo 10 (CATMAT 413640):** Isolante - uso odontológico, composição básica: metacrilato, aspecto físico: resina tixotrópica, tipo uso: barreira gengival, características adicionais: fotopolimerizável, apresentação: seringa c, 1 - 1,2 g. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: Três níveis de translucidez para dentes posteriores na cor B2. Padrão Z250 ou superior. |
| 134 | **Resina em sisal Cor A2 ( CATMAT 413640):** Isolante - uso odontológico, composição básica: metacrilato, aspecto físico: resina tixotrópica, tipo uso: barreira gengival, características adicionais: fotopolimerizável, apresentação: seringa c, 1 - 1,2 g. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: Resina incisal Cor A2 padrão Z 100 ou superior. |
| 135 | **Selante oclusal fotopolimerizável (CATMAT 390778):** Selante, tipo: para fóssulas e fissuras, característica adicional: fotopolimerizável, componentes: com ácido, componente adicional: flúor. Frasco 5ml. |
| 136 | **Tricresol formalina :** Tricresol formalina. Frasco 10 ml. |
| 137 | **Caneta de alta rotação:** Caneta de alta rotação - \* Encaixe: Borden.   * Spray: Triplo. * Velocidade: 380.000 RPM. * Fixação da Broca: FG - Saca Brocas. * Pressão Ar: 32 lbs. * Balanceamento: sim. * Autoclavável: 135°C - 1000 X. * Ruído: 64 decibéis. * Garantia: 1 ano.   Produzido com latão, alumínio e componentes de aço inox. |
| 138 | **Posicionadores de RX Autoclável (CATMAT 427353):** Acessório para radiologia, tipo: posicionador, componentes: conjunto completo, uso: desmontável, esterilidade: autoclavável |

1. **JUSTIFICATIVA**
   1. **Campus Petrolina**

Tendo em vista os objetivos estratégicos da instituição com base no tripé ensino, pesquisa e extensão, a demanda visa atender à necessidade dos setores de saúde e de nutrição do IF Sertão Pe – Campus Petrolina. Setores essenciais na assistência médica, odontológica e nutricional aos alunos que surgem das mais diversas realidades e ao ter o suporte desses setores permanecem na instituição, evitando dessa forma a evasão e um bom desempenho em sua rotina escolar.

No Sistema de Controle de Aquisição de Bens e Serviços – SICABs IFSERTÃO-PE há o mesmo documento de forma virtual, disponível por 5 (cinco) anos da data da assinatura, conforme Manual de Planejamento das Aquisições e Contratações do IF Sertão-PE presente na página do IFSERTÃOPE no seguinte endereço: A instituição > Diretorias Sistêmicas > Licitações > Documentos Padronizados ou através do link: https://www.ifsertao- pe.edu.br/index.php/documentos-padronizacao.

## Campus Ouricuri

Tendo em vista, as necessidades do campus no tocante ao atendimento em assistência a saúde dos discentes, servidores e terceirizados, com também para utilização em laboratórios durante as aulas práticas, torna-se necessário a aquisição de materiais odontológicos e hospitalares para suprir tais demandas.

Há uma via impressa dos cálculos utilizados para a estimativa dos quantitativos dos itens a serem licitados com as respectivas memórias de cálculos e documentos (ex.: consumo de outras contratações, relatórios, dados sobre a demanda interna, gráficos, séries históricas). No Sistema de Controle de Aquisição de Bens e Serviços – SICABs IFSERTÃO-PE há o mesmo documento de forma virtual, disponível por 5 (cinco) anos da data da assinatura, conforme Manual de Planejamento das Aquisições e Contratações do IF Sertão-PE presente na página do IFSERTÃOPE no seguinte endereço: A instituição > Diretorias Sistêmicas > Licitações > Documentos Padronizados ou através do link: https://www.ifsertao- pe.edu.br/index.php/documentos-padronizacao.

## Campus Petrolina Zona Rural

Material utilizado pelo setor de saúde e outros, que realizam diariamente atendimentos primários à comunidade acadêmica, bem como acompanhamento de rotina de maneira preventiva e curativa.

Obs.: Há uma via impressa dos cálculos utilizados para a estimativa dos quantitativos dos itens a serem licitados com as respectivas memórias de cálculos e documentos (ex.: consumo de outras contratações, relatórios, dados sobre a demanda interna, gráficos, séries históricas). No Sistema de Controle de Aquisição de Bens e Serviços – SICABs IFSERTÃO-PE há o mesmo documento de forma virtual, disponível por 5 (cinco) anos da data da assinatura, conforme Manual de Planejamento das Aquisições e Contratações do IF Sertão-PE presente na página doIFSERTÃOPE no seguinte endereço: A instituição >Diretorias Sistêmicas > Licitações>Documentos Padronizados ou através do link: [https://www.ifsertao-pe.edu.](http://www.ifsertao-pe.edu/)

## Campus Floresta

Ampliar os atendimentos à comunidade acadêmica e favorecer o atendimento das necessidades identificadas e dos procedimentos realizados em períodos anteriores.

Há uma via impressa dos cálculos utilizados para a estimativa dos quantitativos dos itens a serem licitados com as respectivas memórias de cálculos e documentos (ex.: consumo de outras contratações, relatórios, dados sobre a demanda interna, gráficos, séries históricas). No Sistema de Controle de Aquisição de Bens e Serviços – SICABs IFSERTÃO-PE há o mesmo documento de forma virtual, disponível por 5 (cinco) anos da data da assinatura, conforme Manual de Planejamento das Aquisições e Contratações do IF Sertão-PE presente na página do IF SERTÃO- PE no seguinte endereço: A instituição > Diretorias Sistêmicas > Licitações > Documentos Padronizados ou através do link: [https://www.ifsertaope.edu.br/index.php/documentos-](http://www.ifsertaope.edu.br/index.php/documentos-) padronizacao.

## Campus Santa Maria da Boa Vista

Material necessário para assistência de enfermagem de rotina, primeiros socorros e de extrema importância para o enfrentamento da atual pandemia, pois garantirá os insumos necessários aos procedimentos e ações de biossegurança.

Obs.: Há uma via impressa dos cálculos utilizados para a estimativa dos quantitativos dos itens a serem licitados com as respectivas memórias de cálculos e documentos (ex.: consumo de outras contratações, relatórios, dados sobre a demanda interna, gráficos, séries históricas). No Sistema de Controle de Aquisição de Bens e Serviços – SICABs IFSERTÃO-PE há o mesmo documento de forma virtual, disponível por 5 (cinco) anos da data da assinatura, conforme Manual de Planejamento das Aquisições e Contratações do IF Sertão-PE presente na página do IFSERTÃOPE no seguinte endereço: A instituição > Diretorias Sistêmicas > Licitações

>Documentos Padronizados ou através do link: [https://www.ifsertao-pe.edu.](http://www.ifsertao-pe.edu/)

## Campus Serra Talhada

Itens necessários para executar a Política Nacional de Assistência Estudantil e a Resolução Nº 46 do CONSUP de 25 de Setembro de 2015 no que se refere ao Programa de Atenção à Saúde/Atenção Biopsicossocial (atendimento ambulatorial e primeiros socorros). Medicamentos necessários para o atendimento ambulatorial de rotina da Médica e do Enfermeiro do Campus Serra Talhada do IFSERTÃO-PE, assim como necessários para prestar os primeiros socorros de forma adequada. Há uma via impressa dos cálculos utilizados para a estimativa dos quantitativos dos itens a serem licitados com as respectivas memórias de cálculos e documentos (ex.: consumo de outras contratações, relatórios, dados sobre a demanda interna, gráficos, séries históricas). No Sistema de Controle de Aquisição de Bens e Serviços – SICABs IFSERTÃO-PE há o mesmo documento de forma virtual, disponível por 5 (cinco) anos da data da assinatura, conforme Manual de Planejamento das Aquisições e Contratações do IF Sertão-PE presente na página do IFSERTÃOPE no seguinte endereço: A instituição > Diretorias Sistêmicas > Licitações

>Documentos Padronizados ou através do link: [ttps://www.ifsertaope.edu.br/index.php/documentos-padronizacao.](http://www.ifsertaope.edu.br/index.php/documentos-padronizacao)

## Campus Salgueiro

Os materiais adquiridos serão disponibilizados e utilizados no Campus Salgueiro do IF Sertão Pernambucano para atendimento dos alunos no setor saúde, proporcionando uma melhora na qualidade do trabalho prestado nos setores especializados.

Há uma via impressa dos cálculos utilizados para a estimativa dos quantitativos dos itens a serem licitados com as respectivas memórias de cálculos e documentos (ex.: consumo de outras contratações, relatórios, dados sobre a demanda interna, gráficos, séries históricas). No Sistema de Controle de Aquisição de Bens e Serviços – SICABs IFSERTÃO-PE há o mesmo documento de forma virtual, disponível por 5 (cinco) anos da data da assinatura, conforme Manual de Planejamento das Aquisições e Contratações do IF Sertão-PE presente na página do IFSERTÃOPE no seguinte endereço: A instituição > Diretorias Sistêmicas > Licitações > Documentos Padronizados ou através do link: https://www.ifsertao- pe.edu.br/index.php/documentos-padronizacao.