PLANILHA DE FORMAÇÃO E ESTIMATIVA DE PREÇOS

| Confecção e Instalação de material institucional de indicação e acessibilidade |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Item | Descrição | Unidade | Qtd. (A) | Preço 1 | Preço 2 | Preço 3 | Preço 4 | Preço 5 | Valor Unitário (B) | Valor Total (AxB) |
| 01 | Sistema de Sinalização Modular. Serviço de confecção e instalação de sistema de sinalização modular (permite o remanejamento das informações de uma placa para outra pela própria Administração, reduzindo custos de manutenção), composto por perfis de alumínio extrudado anodizado fosco, evitando o uso de material brilhoso e de alta reflexão, conforme item 5.2.9.1.2.2 da ABNT NBR 9050:2015, com 5 anos de garantia contra corrosão. | m² | 11,23 | * 4.460,00 | 4.418,90 | 4.275,00 | 5.150,00 | - | 4.614,63 | 51.822,29 |
| 02 | Mapa tátil. Serviço de confecção e instalação de mapa tátil, medindo 50 x 50 cm, confeccionado a partir de chapa de acrílico fosco, evitando o uso de material brilhoso e de alta reflexão, conforme item 5.2.9.1.2.2 da ABNT NBR 9050:2015, fixada sobre chapa de MDF de 25 milímetros de espessura, com acabamento em pintura automotiva. Informações dos ambientes em caixa alta e alto relevo, conforme itens 5.2.9.2.1 e 5.2.9.2.2 da ABNT NBR 9050:2015, por meio do recorte eletrônico de chapa de ABS preto fosco, evitando o uso de material brilhoso e de alta reflexão, conforme item 5.2.9.1.2.2 da ABNT NBR 9050:2015, de 0,8 a 1,2 milímetro de espessura/relevo, conforme letra b do item 5.2.9.2.2 da ABNT NBR 9050:2015. Informações em braille por meio de esferas, conforme item 5.2.9.2.4 da ABNT NBR 9050:2015. Estrutura inferior tipo totem em tubo de perfil de alumínio extrudado anodizado fosco com 5 anos de garantia contra corrosão, de 60 milímetros de diâmetro e com parede de 3 milímetros de espessura. Fixação no piso por meio de parafusos e buchas tipo parabolt. Permitida variação de 10% nas medidas descritas acima. | Unidade | 03 | ** 6.558,00 | 4.989,90 | 4.490,00 | 5.187,00 | 4.500,00 | 4.791,72 | 14.375,16 |
| 03 | Película de Controle Solar. Serviço de confecção e instalação de película de controle solar das seguintes características mínimas: espessura mínima de 100 micra (0,1mm); transmissão luminosa mínima de 80%; proteção contra raios UV mínima de 95%; conferir ação anti-estilhaçamento ao vidro; o produto final da instalação deverá estar sem bolhas e/ou vincos na película, com as bordas aderindo perfeitamente à superfície do vidro; a película deverá permitir ser completamente removida do vidro a qualquer tempo, sem deixar marcas. | m² | 24 | * 215,00 | 254,80 | 189,00 | 220,00 | 209,93 | 218,43 | 5.242,32 |
| Valor Total (R$) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 71.439,77 |

*Preços desconsiderados do cálculo de preço médio estimado, tendo em vista que, apesar do preço encontrar-se homologado, o Pregão Eletrônico foi anulado em data posterior. Apenas demonstrativo de ampliação de pesquisa para o item solicitado.

**Preço desconsiderado, justificado por ser aquele de valor acima ou de maior percentual na sequência de preços coletados para o item.

Justificativas e Considerações:

Em conformidade com a Instrução Normativa Nº 73 de 05 de agosto de 2020, os preços constantes nesse relatório atendem ao Inc. I, Art. 2º, (Portal de Compras Governamentais - https://www.gov.br/compras/pt-br/).

Total de preços coletado para o item: Até 05.

Preços 1 a 5 (Pregões e UASG’s): 22/2019 – 443001, 01/2020 – 160450, 01/2020 – 160195, 20/2020 – UG 200109, 04/2019 – 194009, Dispensa 96/2020 – UG 160298, Dispensa 54/2020 – UG 158305, Dispensa 08/2020 – UG 393026, Dispensa 17/2020 – UG 158515, Dispensa 19/2020 – UG 160093.

Fonte: https://www.gov.br/compras/pt-br

Quanto aos parâmetros utilizados: Inc. I, Art. 5º. Fonte: https://www.gov.br/compras/pt-br. Ferramenta auxiliar na pesquisa: Banco de Preços.

Quanto a metodologia: Art. 6º (o resultado da pesquisa será a média dos preços obtidos).

Quanto aos preços desconsiderados: justifica-se em duas situações: critério 1 – Preços apenas demonstrativos de ampliação de pesquisa para o item solicitado, tendo em vista que, apesar do preço encontrar-se homologado, o Pregão Eletrônico foi anulado em data posterior. Critério 2 - justificado por ser aquele de valor acima ou de maior percentual na sequência de preços coletados para o item.

Outras observações: Em se tratando de “Contratação de serviços de confecção e instalação de material institucional de indicação e acessibilidade para atender a Reitoria do IF Sertão-PE”, e suas especificidades, ressaltamos que, houve necessidade da ampliação da pesquisa a nível nacional, pois, a quantidade de licitações registradas e encontradas foram em número reduzido em comparativo com outros tipos de serviços. Assim sendo, também, ampliou-se a pesquisa através de consulta via e-mail, telefone e/ou whatsapp com fornecedores que trabalhem com a linha de fornecimento, na busca pelo conhecimento de preços praticados pelo mercado ofertante dos serviços, os quais seguem relacionados a seguir:

ALPHA SERVICOS MANUTENÇÃO, TERCEIRIZACÃO E ACESS. – CNPJ 35.770.203/0001-41, e-mail: cristopherpedroga7@gmail.com; SYS COMUNICACAO E TECNOLOGIA LTDA – CNPJ 06.259.738/0001-54, e-mail: rpjcontabil@gmaill.com; CARPLAC COMERCIO E SERVICOS LTDA – CNPJ 03.622.354/0001-66. e-mail: comercial@carplac.net; CEFAS SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI – CNPJ 32.743.169/0001-28, e-mail: cefas.servconst@gmail.com; DALFIORE COMERCIO E INDUSTRIA EIRELI – CNPJ 29.419.258/0001-09, e-mail: pablodalfior@gmail.com.

Da pesquisa com fornecedores, NÃO se logrou êxito na resposta a demanda apresentada. Apenas o fornecedor Cefas Serviços respondeu não ter como atender nesta oportunidade e os demais contactados não manifestaram interesse em responder neste momento e/ou não atenderam à solicitação. Desta forma, utilizou-se apenas o Inc. I, do art. 5º, da IN 73/2020, de preços públicos registrados, conforme já justificado e mencionado acima.

Petrolina – PE, 23 de dezembro de 2020

José Alciermes Marques Viana

Coordenação de Compras e Formação de Preços

DILIC – Reitoria/IF Sertão-PE