PLANILHA DE PREÇO MÁXIMO ACEITÁVEL PELA ADMINISTRAÇÃO

| Contratação de serviços para manutenção preventiva e corretiva, de equipamentos de refrigeração e climatização e também instalação e desinstalação de equipamentos de ar condicionado, para a Reitoria e os Campi do IF Sertão-PE |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GRUPO 01 - Reitoria |  |  |  |  |  |
| Item | Descrição | Unidade | Total (A) | Valor Unitário (B) | Valor Total (AxB) |
| 01 | Serviço de Elaboração e Implantação do Plano de Manutenção, Operação e Controle - PMOC | Serviço | 01 | 2.270,00 | 2.270,00 |
| 02 | Aparelhos de Ar condicionado de 7.000 a 12.000 BTUs – Manutenção PREVENTIVA com mão de obra inclusa, taxas, impostos, acessórios, ferramentas e deslocamento. Periodicidade: Trimestral. | Serviço | 112 | 99,00 | 11.088,00 |
| 03 | Aparelhos de Ar condicionado de 7.000 a 12.000 BTUs – Manutenção CORRETIVA com mão de obra inclusa, taxas, impostos, acessórios, ferramentas e deslocamento. | Serviço | 112 | 150,00 | 16.800,00 |
| 04 | Aparelhos de Ar condicionado de 18.000 a 28.500 BTUs – Manutenção PREVENTIVA com mão de obra inclusa, taxas, impostos, acessórios, ferramentas e deslocamento. Periodicidade: Trimestral. | Serviço | 96 | 130,00 | 12.480,00 |
| 05 | Aparelhos de Ar condicionados de 18.000 a 28.500 BTUs – Manutenção CORRETIVA com mão de obra inclusa, taxas, impostos, acessórios, ferramentas e deslocamento. | Serviço | 96 | 193,68 | 18.593,28 |
| 06 | Aparelhos de Ar condicionado de 30.000 a 36.000 BTUs – Manutenção PREVENTIVA com mão de obra inclusa, taxas, impostos, acessórios, ferramentas e deslocamento. Periodicidade: Trimestral. | Serviço | 64 | 180,00 | 11.520,00 |
| 07 | Aparelhos de Ar condicionado de 30.000 a 36.000 BTUs – Manutenção CORRETIVA com mão de obra inclusa, taxas, impostos, acessórios, ferramentas e deslocamento. | Serviço | 64 | 261,00 | 16.704,00 |
| 08 | Instalação de aparelhos de ar condicionado de 7.000 a 12.000 BTUs, com mão de obra inclusa, taxas, impostos, acessórios, ferramentas e deslocamento. Até 15 metros. | Serviço | 56 | 333,33 | 18.666,48 |
| 09 | Desinstalação de aparelhos de ar condicionado de 7.000 a 12.000 BTUs, com mão de obra inclusa, taxas, impostos, acessórios, ferramentas e deslocamento. | Serviço | 56 | 150,00 | 8.400,00 |
| 10 | Instalação de aparelhos de ar condicionado de 18.000 a 28.500 BTUs, com mão de obra inclusa, taxas, impostos, acessórios, ferramentas e deslocamento. Até 15 metros. | Serviço | 48 | 350,00 | 16.800,00 |
| 11 | Desinstalação de aparelhos de ar condicionado de 18.000 a 28.500 BTUs, com mão de obra inclusa, taxas, impostos, acessórios, ferramentas e deslocamento. | Serviço | 48 | 180,00 | 8.640,00 |
| 12 | Instalação de aparelhos de ar condicionado de 30.000 a 36.000 BTUs, com mão de obra inclusa, taxas, impostos, acessórios, ferramentas e deslocamento. Até 15 metros. | Serviço | 32 | 373,33 | 11.946,56 |
| 13 | Desinstalação de aparelhos de ar condicionado de 30.000 a 36.000 BTUs, com mão de obra inclusa, taxas, impostos, acessórios, ferramentas e deslocamento. | Serviço | 32 | 200,00 | 6.400,00 |
| 14 | Bebedouro de água coluna para garrafão 20 litros. Material aço inoxidável, 220 V. Manutenção PREVENTIVA, com mão de obra inclusa, taxas, impostos, acessórios, ferramentas e deslocamento. | Serviço | 34 | 125,00 | 4.250,00 |
| 15 | Bebedouro de água coluna para garrafão 20 litros. Material aço inoxidável, 220 V. Manutenção CORRETIVA, com mão de obra inclusa, taxas, impostos, acessórios, ferramentas e deslocamento. | Serviço | 68 | 200,00 | 13.600,00 |
| 16 | Frigobar de 80 a 122 litros. Manutenção CORRETIVA, com mão de obra inclusa, taxas, impostos, acessórios, ferramentas e deslocamento. | Serviço | 12 | 199,00 | 2.388,00 |
| 17 | Refrigerador de 280 a 480 litros. Simples e Duplex. Manutenção CORRETIVA, com mão de obra inclusa, taxas, impostos, acessórios, ferramentas e deslocamento. | Serviço | 04 | 241,19 | 964,76 |
| 18 | Instalação e Substituição de Peças dos Equipamentos de Climatização e Refrigeração (valor estimativo). | Peças | 24.254,55 | Desconto 2% | 23.769,46 |
| Valor Total Estimado da Contratação (Grupo 01) |  |  |  |  | 205.280,54 |

| GRUPO 02 – Campus Petrolina |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Item | Descrição | Unidade | Total (A) | Valor Unitário (B) | Valor Total (AxB) |
| 19 | Serviço de Elaboração e Implantação do Plano de Manutenção, Operação e Controle - PMOC | Serviço | 01 | 2.270,00 | 2.270,00 |
| 20 | Aparelhos de Ar condicionado de 7.000 a 12.000 BTUs – Manutenção PREVENTIVA com mão de obra inclusa, taxas, impostos, acessórios, ferramentas e deslocamento. Periodicidade: Trimestral. | Serviço | 244 | 99,00 | 24.156,00 |
| 21 | Aparelhos de Ar condicionado de 7.000 a 12.000 BTUs – Manutenção CORRETIVA com mão de obra inclusa, taxas, impostos, acessórios, ferramentas e deslocamento. | Serviço | 244 | 150,00 | 36.600,00 |
| 22 | Aparelhos de Ar condicionado de 18.000 a 28.500 BTUs – Manutenção PREVENTIVA com mão de obra inclusa, taxas, impostos, acessórios, ferramentas e deslocamento. Periodicidade: Trimestral. | Serviço | 228 | 130,00 | 29.640,00 |
| 23 | Aparelhos de Ar condicionados de 18.000 a 28.500 BTUs – Manutenção CORRETIVA com mão de obra inclusa, taxas, impostos, acessórios, ferramentas e deslocamento. | Serviço | 228 | 193,68 | 44.159,04 |
| 24 | Aparelhos de Ar condicionado de 30.000 a 36.000 BTUs – Manutenção PREVENTIVA com mão de obra inclusa, taxas, impostos, acessórios, ferramentas e deslocamento. Periodicidade: Trimestral. | Serviço | 336 | 180,00 | 60.480,00 |
| 25 | Aparelhos de Ar condicionado de 30.000 a 36.000 BTUs – Manutenção CORRETIVA com mão de obra inclusa, taxas, impostos, acessórios, ferramentas e deslocamento. | Serviço | 336 | 261,00 | 87.696,00 |
| 26 | Aparelhos de Ar condicionado de 48.000 a 60.000 BTUs – Manutenção PREVENTIVA com mão de obra inclusa, taxas, impostos, acessórios, ferramentas e deslocamento. Periodicidade: Trimestral. | Serviço | 104 | 250,00 | 26.000,00 |
| 27 | Aparelhos de Ar condicionado de 48.000 a 60.000 BTUs – Manutenção CORRETIVA com mão de obra inclusa, taxas, impostos, acessórios, ferramentas e deslocamento. | Serviço | 104 | 350,00 | 36.400,00 |
| 28 | Instalação de aparelhos de ar condicionado de 7.000 a 12.000 BTUs, com mão de obra inclusa, taxas, impostos, acessórios, ferramentas e deslocamento. Até 15 metros. | Serviço | 122 | 333,33 | 40.666,26 |
| 29 | Desinstalação de aparelhos de ar condicionado de 7.000 a 12.000 BTUs, com mão de obra inclusa, taxas, impostos, acessórios, ferramentas e deslocamento. | Serviço | 122 | 150,00 | 18.300,00 |
| 30 | Instalação de aparelhos de ar condicionado de 18.000 a 28.500 BTUs, com mão de obra inclusa, taxas, impostos, acessórios, ferramentas e deslocamento. Até 15 metros. | Serviço | 114 | 350,00 | 39.900,00 |
| 31 | Desinstalação de aparelhos de ar condicionado de 18.000 a 28.500 BTUs, com mão de obra inclusa, taxas, impostos, acessórios, ferramentas e deslocamento. | Serviço | 114 | 180,00 | 20.520,00 |
| 32 | Instalação de aparelhos de ar condicionado de 30.000 a 36.000 BTUs, com mão de obra inclusa, taxas, impostos, acessórios, ferramentas e deslocamento. Até 15 metros. | Serviço | 168 | 373,33 | 62.719,44 |
| 33 | Desinstalação de aparelhos de ar condicionado de 30.000 a 36.000 BTUs, com mão de obra inclusa, taxas, impostos, acessórios, ferramentas e deslocamento. | Serviço | 168 | 200,00 | 33.600,00 |
| 34 | Instalação de aparelhos de ar condicionado de 48.000 a 60.000 BTUs, com mão de obra inclusa, taxas, impostos, acessórios, ferramentas e deslocamento. Até 15 metros. | Serviço | 52 | 530,00 | 27.560,00 |
| 35 | Desinstalação de aparelhos de ar condicionado de 48.000 a 60.000 BTUs, com mão de obra inclusa, taxas, impostos, acessórios, ferramentas e deslocamento. | Serviço | 52 | 299,90 | 15.594,80 |
| 36 | Bebedouro de água coluna para garrafão 20 litros. Material aço inoxidável, 220 V. Manutenção PREVENTIVA, com mão de obra inclusa, taxas, impostos, acessórios, ferramentas e deslocamento. | Serviço | 100 | 125,00 | 12.500,00 |
| 37 | Bebedouro de água coluna para garrafão 20 litros. Material aço inoxidável, 220 V. Manutenção CORRETIVA, com mão de obra inclusa, taxas, impostos, acessórios, ferramentas e deslocamento. | Serviço | 200 | 200,00 | 40.000,00 |
| 38 | Bebedouro industrial com 04 a 06 torneiras. Capacidade de 100 a 200 litros. Manutenção PREVENTIVA, com mão de obra inclusa, taxas, impostos, acessórios, ferramentas, deslocamento e troca de filtro/purificador de água (excluído o custo do filtro). | Serviço | 32 | 168,00 | 5.376,00 |
| 39 | Bebedouro industrial com 04 a 06 torneiras. Capacidade de 100 a 200 litros. Manutenção CORRETIVA, com mão de obra inclusa, taxas, impostos, acessórios, ferramentas, deslocamento. | Serviço | 64 | 248,23 | 15.886,72 |
| 40 | Freezer de 228 a 240 litros. Manutenção CORRETIVA, com mão de obra inclusa, taxas, impostos, acessórios, ferramentas e deslocamento. | Serviço | 24 | 206,00 | 4.944,00 |
| 41 | Frigobar de 80 a 122 litros. Manutenção CORRETIVA, com mão de obra inclusa, taxas, impostos, acessórios, ferramentas e deslocamento. | Serviço | 08 | 199,00 | 1.592,00 |
| 42 | Refrigerador de 280 a 480 litros. Simples e Duplex. Manutenção CORRETIVA, com mão de obra inclusa, taxas, impostos, acessórios, ferramentas e deslocamento. | Serviço | 52 | 241,19 | 12.541,88 |
| 43 | Instalação e Substituição de Peças dos Equipamentos de Climatização e Refrigeração (valor estimativo). | Peças | 59.920,00 | Desconto 2% | 58.721,60 |
| Valor Total Estimado da Contratação (Grupo 02) |  |  |  |  | 757.823,74 |

| GRUPO 03 – Campus Petrolina Zona Rural |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Item | Descrição | Unidade | Total (A) | Valor Unitário (B) | Valor Total (AxB) |
| 44 | Serviço de Elaboração e Implantação do Plano de Manutenção, Operação e Controle - PMOC | Serviço | 01 | 2.270,00 | 2.270,00 |
| 45 | Aparelhos de Ar condicionado de 7.000 a 12.000 BTUs – Manutenção PREVENTIVA com mão de obra inclusa, taxas, impostos, acessórios, ferramentas e deslocamento. Periodicidade: Trimestral. | Serviço | 96 | 99,00 | 9.504,00 |
| 46 | Aparelhos de Ar condicionado de 7.000 a 12.000 BTUs – Manutenção CORRETIVA com mão de obra inclusa, taxas, impostos, acessórios, ferramentas e deslocamento. | Serviço | 15 | 150,00 | 2.250,00 |
| 47 | Aparelhos de Ar condicionado de 18.000 a 28.500 BTUs – Manutenção PREVENTIVA com mão de obra inclusa, taxas, impostos, acessórios, ferramentas e deslocamento. Periodicidade: Trimestral. | Serviço | 224 | 130,00 | 29.120,00 |
| 48 | Aparelhos de Ar condicionados de 18.000 a 28.500 BTUs – Manutenção CORRETIVA com mão de obra inclusa, taxas, impostos, acessórios, ferramentas e deslocamento. | Serviço | 30 | 193,68 | 5.810,40 |
| 49 | Aparelhos de Ar condicionado de 30.000 a 36.000 BTUs – Manutenção PREVENTIVA com mão de obra inclusa, taxas, impostos, acessórios, ferramentas e deslocamento. Periodicidade: Trimestral. | Serviço | 196 | 180,00 | 35.280,00 |
| 50 | Aparelhos de Ar condicionado de 30.000 a 36.000 BTUs – Manutenção CORRETIVA com mão de obra inclusa, taxas, impostos, acessórios, ferramentas e deslocamento. | Serviço | 30 | 261,00 | 7.830,00 |
| 51 | Instalação de aparelhos de ar condicionado de 7.000 a 12.000 BTUs, com mão de obra inclusa, taxas, impostos, acessórios, ferramentas e deslocamento. Até 15 metros. | Serviço | 30 | 333,33 | 9.999,90 |
| 52 | Desinstalação de aparelhos de ar condicionado de 7.000 a 12.000 BTUs, com mão de obra inclusa, taxas, impostos, acessórios, ferramentas e deslocamento. | Serviço | 30 | 150,00 | 4.500,00 |
| 53 | Instalação de aparelhos de ar condicionado de 18.000 a 28.500 BTUs, com mão de obra inclusa, taxas, impostos, acessórios, ferramentas e deslocamento. Até 15 metros. | Serviço | 30 | 350,00 | 10.500,00 |
| 54 | Desinstalação de aparelhos de ar condicionado de 18.000 a 28.500 BTUs, com mão de obra inclusa, taxas, impostos, acessórios, ferramentas e deslocamento. | Serviço | 30 | 180,00 | 5.400,00 |
| 55 | Instalação de aparelhos de ar condicionado de 30.000 a 36.000 BTUs, com mão de obra inclusa, taxas, impostos, acessórios, ferramentas e deslocamento. Até 15 metros. | Serviço | 20 | 373,33 | 7.466,60 |
| 56 | Desinstalação de aparelhos de ar condicionado de 30.000 a 36.000 BTUs, com mão de obra inclusa, taxas, impostos, acessórios, ferramentas e deslocamento. | Serviço | 20 | 200,00 | 4.000,00 |
| 57 | Bebedouro de água coluna para garrafão 20 litros. Material aço inoxidável, 220 V. Manutenção PREVENTIVA, com mão de obra inclusa, taxas, impostos, acessórios, ferramentas e deslocamento. | Serviço | 60 | 125,00 | 7.500,00 |
| 58 | Bebedouro de água coluna para garrafão 20 litros. Material aço inoxidável, 220 V. Manutenção CORRETIVA, com mão de obra inclusa, taxas, impostos, acessórios, ferramentas e deslocamento. | Serviço | 20 | 200,00 | 4.000,00 |
| 59 | Bebedouro de pressão coluna inox com 02 torneiras. Manutenção PREVENTIVA, com mão de obra inclusa, taxas, impostos, acessórios, ferramentas, deslocamento e troca de filtro/purificador de água (excluído o custo do filtro). | Serviço | 92 | 150,00 | 13.800,00 |
| 60 | Bebedouro de pressão coluna inox com 02 torneiras. Manutenção CORRETIVA, com mão de obra inclusa, taxas, impostos, acessórios, ferramentas e deslocamento. | Serviço | 20 | 200,00 | 4.000,00 |
| 61 | Bebedouro industrial com 04 a 06 torneiras. Capacidade de 100 a 200 litros. Manutenção PREVENTIVA, com mão de obra inclusa, taxas, impostos, acessórios, ferramentas, deslocamento e troca de filtro/purificador de água (excluído o custo do filtro). | Serviço | 20 | 168,00 | 3.360,00 |
| 62 | Bebedouro industrial com 04 a 06 torneiras. Capacidade de 100 a 200 litros. Manutenção CORRETIVA, com mão de obra inclusa, taxas, impostos, acessórios, ferramentas, deslocamento. | Serviço | 05 | 248,23 | 1.241,15 |
| 63 | Freezer de 300 a 563 litros. Manutenção PREVENTIVA, com mão de obra inclusa, taxas, impostos, acessórios, ferramentas e deslocamento. | Serviço | 52 | 209,95 | 10.917,40 |
| 64 | Freezer de 300 a 563 litros. Manutenção CORRETIVA, com mão de obra inclusa, taxas, impostos, acessórios, ferramentas e deslocamento. | Serviço | 13 | 243,21 | 3.161,73 |
| 65 | Frigobar de 80 a 122 litros. Manutenção PREVENTIVA, com mão de obra inclusa, taxas, impostos, acessórios, ferramentas e deslocamento. | Serviço | 14 | 104,00 | 1.456,00 |
| 66 | Frigobar de 80 a 122 litros. Manutenção CORRETIVA, com mão de obra inclusa, taxas, impostos, acessórios, ferramentas e deslocamento. | Serviço | 07 | 199,00 | 1.393,00 |
| 67 | Geladeira de 100 a 300 litros. Manutenção PREVENTIVA, com mão de obra inclusa, taxas, impostos, acessórios, ferramentas e deslocamento. | Serviço | 16 | 120,00 | 1.920,00 |
| 68 | Geladeira de 100 a 300 litros. Manutenção CORRETIVA, com mão de obra inclusa, taxas, impostos, acessórios, ferramentas e deslocamento. | Serviço | 04 | 170,32 | 681,28 |
| 69 | Mini Câmara Fria de 30.000 litros. Manutenção PREVENTIVA, com mão de obra inclusa, taxas, impostos, acessórios, ferramentas e deslocamento. | Serviço | 20 | 525,00 | 10.500,00 |
| 70 | Mini Câmara Fria de 30.000 litros. Manutenção CORRETIVA, com mão de obra inclusa, taxas, impostos, acessórios, ferramentas e deslocamento. | Serviço | 05 | 619,12 | 3.095,60 |
| 71 | Refresqueira de 30 a 100 litros. Manutenção PREVENTIVA, com mão de obra inclusa, taxas, impostos, acessórios, ferramentas e deslocamento. | Serviço | 03 | 150,00 | 450,00 |
| 72 | Refresqueira de 30 a 100 litros. Manutenção CORRETIVA, com mão de obra inclusa, taxas, impostos, acessórios, ferramentas e deslocamento. | Serviço | 01 | 250,00 | 250,00 |
| 73 | Refrigerador de 280 a 480 litros. Simples e Duplex. Manutenção PREVENTIVA, com mão de obra inclusa, taxas, impostos, acessórios, ferramentas e deslocamento. | Serviço | 06 | 176,57 | 1.059,42 |
| 74 | Refrigerador de 280 a 480 litros. Simples e Duplex. Manutenção CORRETIVA, com mão de obra inclusa, taxas, impostos, acessórios, ferramentas e deslocamento. | Serviço | 04 | 241,19 | 964,76 |
| 75 | Tanque Resfriamento capacidade 1.000 litros, Dimensões: 1600 x 1.200 x 1.200. Manutenção PREVENTIVA, com mão de obra inclusa, taxas, impostos, acessórios, ferramentas e deslocamento. | Serviço | 08 | 989,00 | 7.912,00 |
| 76 | Tanque Resfriamento capacidade 1.000 litros, Dimensões: 1600 x 1.200 x 1.200. Manutenção CORRETIVA, com mão de obra inclusa, taxas, impostos, acessórios, ferramentas e deslocamento. | Serviço | 02 | 1.088,85 | 2.177,70 |
| 77 | Instalação e Substituição de Peças dos Equipamentos de Climatização e Refrigeração (valor estimativo). | Peças | 50.000,00 | Desconto 2% | 49.000,00 |
| Valor Total Estimado da Contratação (Grupo 03) |  |  |  |  | 262.770,94 |

| GRUPO 04 – Campus Santa Maria da Boa Vista |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Item | Descrição | Unidade | Total (A) | Valor Unitário (B) | Valor Total (AxB) |
| 78 | Serviço de Elaboração e Implantação do Plano de Manutenção, Operação e Controle - PMOC | Serviço | 01 | 2.270,00 | 2.270,00 |
| 79 | Aparelhos de Ar condicionado de 7.000 a 12.000 BTUs – Manutenção PREVENTIVA com mão de obra inclusa, taxas, impostos, acessórios, ferramentas e deslocamento. Periodicidade: Trimestral. | Serviço | 76 | 99,00 | 7.524,00 |
| 80 | Aparelhos de Ar condicionado de 7.000 a 12.000 BTUs – Manutenção CORRETIVA com mão de obra inclusa, taxas, impostos, acessórios, ferramentas e deslocamento. | Serviço | 10 | 150,00 | 1.500,00 |
| 81 | Aparelhos de Ar condicionado de 18.000 a 28.500 BTUs – Manutenção PREVENTIVA com mão de obra inclusa, taxas, impostos, acessórios, ferramentas e deslocamento. Periodicidade: Trimestral. | Serviço | 72 | 130,00 | 9.360,00 |
| 82 | Aparelhos de Ar condicionados de 18.000 a 28.500 BTUs – Manutenção CORRETIVA com mão de obra inclusa, taxas, impostos, acessórios, ferramentas e deslocamento. | Serviço | 08 | 193,68 | 1.549,44 |
| 83 | Aparelhos de Ar condicionado de 30.000 a 36.000 BTUs – Manutenção PREVENTIVA com mão de obra inclusa, taxas, impostos, acessórios, ferramentas e deslocamento. Periodicidade: Trimestral. | Serviço | 64 | 180,00 | 11.520,00 |
| 84 | Aparelhos de Ar condicionado de 30.000 a 36.000 BTUs – Manutenção CORRETIVA com mão de obra inclusa, taxas, impostos, acessórios, ferramentas e deslocamento. | Serviço | 06 | 261,00 | 1.566,00 |
| 85 | Aparelhos de Ar condicionado de 48.000 a 60.000 BTUs – Manutenção PREVENTIVA com mão de obra inclusa, taxas, impostos, acessórios, ferramentas e deslocamento. Periodicidade: Trimestral. | Serviço | 52 | 250,00 | 13.000,00 |
| 86 | Aparelhos de Ar condicionado de 48.000 a 60.000 BTUs – Manutenção CORRETIVA com mão de obra inclusa, taxas, impostos, acessórios, ferramentas e deslocamento. | Serviço | 05 | 350,00 | 1.750,00 |
| 87 | Instalação de aparelhos de ar condicionado de 7.000 a 12.000 BTUs, com mão de obra inclusa, taxas, impostos, acessórios, ferramentas e deslocamento. Até 15 metros. | Serviço | 08 | 333,33 | 2.666,64 |
| 88 | Desinstalação de aparelhos de ar condicionado de 7.000 a 12.000 BTUs, com mão de obra inclusa, taxas, impostos, acessórios, ferramentas e deslocamento. | Serviço | 08 | 150,00 | 1.200,00 |
| 89 | Instalação de aparelhos de ar condicionado de 18.000 a 28.500 BTUs, com mão de obra inclusa, taxas, impostos, acessórios, ferramentas e deslocamento. Até 15 metros. | Serviço | 08 | 350,00 | 2.800,00 |
| 90 | Desinstalação de aparelhos de ar condicionado de 18.000 a 28.500 BTUs, com mão de obra inclusa, taxas, impostos, acessórios, ferramentas e deslocamento. | Serviço | 08 | 180,00 | 1.440,00 |
| 91 | Instalação de aparelhos de ar condicionado de 30.000 a 36.000 BTUs, com mão de obra inclusa, taxas, impostos, acessórios, ferramentas e deslocamento. Até 15 metros. | Serviço | 08 | 373,33 | 2.986,64 |
| 92 | Desinstalação de aparelhos de ar condicionado de 30.000 a 36.000 BTUs, com mão de obra inclusa, taxas, impostos, acessórios, ferramentas e deslocamento. | Serviço | 08 | 200,00 | 1.600,00 |
| 93 | Bebedouro de água coluna para garrafão 20 litros. Material aço inoxidável, 220 V. Manutenção PREVENTIVA, com mão de obra inclusa, taxas, impostos, acessórios, ferramentas e deslocamento. | Serviço | 16 | 125,00 | 2.000,00 |
| 94 | Bebedouro de água coluna para garrafão 20 litros. Material aço inoxidável, 220 V. Manutenção CORRETIVA, com mão de obra inclusa, taxas, impostos, acessórios, ferramentas e deslocamento. | Serviço | 02 | 200,00 | 400,00 |
| 95 | Bebedouro industrial com 04 a 06 torneiras. Capacidade de 100 a 200 litros. Manutenção PREVENTIVA, com mão de obra inclusa, taxas, impostos, acessórios, ferramentas, deslocamento e troca de filtro/purificador de água (excluído o custo do filtro). | Serviço | 18 | 168,00 | 3.024,00 |
| 96 | Bebedouro industrial com 04 a 06 torneiras. Capacidade de 100 a 200 litros. Manutenção CORRETIVA, com mão de obra inclusa, taxas, impostos, acessórios, ferramentas, deslocamento. | Serviço | 03 | 248,23 | 744,69 |
| 97 | Frigobar de 80 a 122 litros. Manutenção PREVENTIVA, com mão de obra inclusa, taxas, impostos, acessórios, ferramentas e deslocamento. | Serviço | 02 | 104,00 | 208,00 |
| 98 | Frigobar de 80 a 122 litros. Manutenção CORRETIVA, com mão de obra inclusa, taxas, impostos, acessórios, ferramentas e deslocamento. | Serviço | 01 | 199,00 | 199,00 |
| 99 | Refrigerador de 280 a 480 litros. Simples e Duplex. Manutenção PREVENTIVA, com mão de obra inclusa, taxas, impostos, acessórios, ferramentas e deslocamento. | Serviço | 04 | 176,57 | 706,28 |
| 100 | Refrigerador de 280 a 480 litros. Simples e Duplex. Manutenção CORRETIVA, com mão de obra inclusa, taxas, impostos, acessórios, ferramentas e deslocamento. | Serviço | 01 | 241,19 | 241,19 |
| 101 | Instalação e Substituição de Peças dos Equipamentos de Climatização e Refrigeração (valor estimativo). | Peças | 35.000,00 | Desconto 2% | 34.300,00 |
| Valor Total Estimado da Contratação (Grupo 04) |  |  |  |  | 104.555,88 |

| GRUPO 05 – Campus Ouricuri |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Item | Descrição | Unidade | Total (A) | Valor Unitário (B) | Valor Total (AxB) |
| 102 | Serviço de Elaboração e Implantação do Plano de Manutenção, Operação e Controle - PMOC | Serviço | 01 | 2.270,00 | 2.270,00 |
| 103 | Aparelhos de Ar condicionado de 7.000 a 12.000 BTUs – Manutenção PREVENTIVA com mão de obra inclusa, taxas, impostos, acessórios, ferramentas e deslocamento. Periodicidade: Trimestral. | Serviço | 120 | 100,00 | 12.000,00 |
| 104 | Aparelhos de Ar condicionado de 7.000 a 12.000 BTUs – Manutenção CORRETIVA com mão de obra inclusa, taxas, impostos, acessórios, ferramentas e deslocamento. | Serviço | 60 | 160,00 | 9.600,00 |
| 105 | Aparelhos de Ar condicionado de 18.000 a 28.500 BTUs – Manutenção PREVENTIVA com mão de obra inclusa, taxas, impostos, acessórios, ferramentas e deslocamento. Periodicidade: Trimestral. | Serviço | 148 | 130,00 | 19.240,00 |
| 106 | Aparelhos de Ar condicionado de 18.000 a 28.500 BTUs – Manutenção CORRETIVA com mão de obra inclusa, taxas, impostos, acessórios, ferramentas e deslocamento. | Serviço | 74 | 193,68 | 14.332,32 |
| 107 | Aparelhos de Ar condicionado de 30.000 a 36.000 BTUs – Manutenção PREVENTIVA com mão de obra inclusa, taxas, impostos, acessórios, ferramentas e deslocamento. Periodicidade: Trimestral. | Serviço | 180 | 180,00 | 32.400,00 |
| 108 | Aparelhos de Ar condicionado de 30.000 a 36.000 BTUs – Manutenção CORRETIVA com mão de obra inclusa, taxas, impostos, acessórios, ferramentas e deslocamento. | Serviço | 90 | 261,00 | 23.490,00 |
| 109 | Aparelhos de Ar condicionado de 48.000 a 60.000 BTUs – Manutenção PREVENTIVA com mão de obra inclusa, taxas, impostos, acessórios, ferramentas e deslocamento. Periodicidade: Trimestral. | Serviço | 100 | 250,00 | 25.000,00 |
| 110 | Aparelhos de Ar condicionado de 48.000 a 60.000 BTUs – Manutenção CORRETIVA com mão de obra inclusa, taxas, impostos, acessórios, ferramentas e deslocamento. | Serviço | 50 | 360,00 | 18.000,00 |
| 111 | Instalação de aparelhos de ar condicionado de 7.000 a 12.000 BTUs, com mão de obra inclusa, taxas, impostos, acessórios, ferramentas e deslocamento. Até 15 metros. | Serviço | 05 | 333,33 | 1.666,65 |
| 112 | Desinstalação de aparelhos de ar condicionado de 7.000 a 12.000 BTUs, com mão de obra inclusa, taxas, impostos, acessórios, ferramentas e deslocamento. | Serviço | 05 | 160,00 | 800,00 |
| 113 | Instalação de aparelhos de ar condicionado de 18.000 a 28.500 BTUs, com mão de obra inclusa, taxas, impostos, acessórios, ferramentas e deslocamento. Até 15 metros. | Serviço | 15 | 350,00 | 5.250,00 |
| 114 | Desinstalação de aparelhos de ar condicionado de 18.000 a 28.500 BTUs, com mão de obra inclusa, taxas, impostos, acessórios, ferramentas e deslocamento. | Serviço | 15 | 180,00 | 2.700,00 |
| 115 | Instalação de aparelhos de ar condicionado de 30.000 a 36.000 BTUs, com mão de obra inclusa, taxas, impostos, acessórios, ferramentas e deslocamento. Até 15 metros. | Serviço | 10 | 373,33 | 3.733,30 |
| 116 | Desinstalação de aparelhos de ar condicionado de 30.000 a 36.000 BTUs, com mão de obra inclusa, taxas, impostos, acessórios, ferramentas e deslocamento. | Serviço | 10 | 210,00 | 2.100,00 |
| 117 | Instalação de aparelhos de ar condicionado de 48.000 a 60.000 BTUs, com mão de obra inclusa, taxas, impostos, acessórios, ferramentas e deslocamento. Até 15 metros. | Serviço | 10 | 530,00 | 5.300,00 |
| 118 | Desinstalação de aparelhos de ar condicionado de 48.000 a 60.000 BTUs, com mão de obra inclusa, taxas, impostos, acessórios, ferramentas e deslocamento. | Serviço | 10 | 299,90 | 2.999,00 |
| 119 | Bebedouro de água coluna para garrafão 20 litros. Material aço inoxidável, 220 V. Manutenção PREVENTIVA, com mão de obra inclusa, taxas, impostos, acessórios, ferramentas e deslocamento. | Serviço | 07 | 125,00 | 875,00 |
| 120 | Bebedouro de água coluna para garrafão 20 litros. Material aço inoxidável, 220 V. Manutenção CORRETIVA, com mão de obra inclusa, taxas, impostos, acessórios, ferramentas e deslocamento. | Serviço | 07 | 209,00 | 1.463,00 |
| 121 | Bebedouro industrial com 04 torneiras. Capacidade de 100 a 200 litros. Manutenção PREVENTIVA, com mão de obra inclusa, taxas, impostos, acessórios, ferramentas, deslocamento e troca de filtro/purificador de água (excluído o custo do filtro). | Serviço | 28 | 170,00 | 4.760,00 |
| 122 | Bebedouro industrial com 04 torneiras. Capacidade de 100 a 200 litros. Manutenção CORRETIVA, com mão de obra inclusa, taxas, impostos, acessórios, ferramentas, deslocamento. | Serviço | 07 | 248,23 | 1.737,61 |
| 123 | Freezer de 300 a 563 litros. Manutenção PREVENTIVA, com mão de obra inclusa, taxas, impostos, acessórios, ferramentas e deslocamento. | Serviço | 04 | 209,95 | 839,80 |
| 124 | Freezer de 300 a 563 litros. Manutenção CORRETIVA, com mão de obra inclusa, taxas, impostos, acessórios, ferramentas e deslocamento. | Serviço | 04 | 243,21 | 972,84 |
| 125 | Frigobar de 80 a 122 litros. Manutenção PREVENTIVA, com mão de obra inclusa, taxas, impostos, acessórios, ferramentas e deslocamento. | Serviço | 01 | 130,00 | 130,00 |
| 126 | Freezer de 80 a 122 litros. Manutenção CORRETIVA, com mão de obra inclusa, taxas, impostos, acessórios, ferramentas e deslocamento. | Serviço | 01 | 199,00 | 199,00 |
| 127 | Geladeira de 370 a 441 litros. Manutenção PREVENTIVA, com mão de obra inclusa, taxas, impostos, acessórios, ferramentas e deslocamento. | Serviço | 07 | 176,57 | 1.235,99 |
| 128 | Geladeira de 370 a 441 litros. Manutenção CORRETIVA, com mão de obra inclusa, taxas, impostos, acessórios, ferramentas e deslocamento. | Serviço | 07 | 229,85 | 1.608,95 |
| 129 | Mini Câmara Fria de 30.000 litros. Manutenção PREVENTIVA, com mão de obra inclusa, taxas, impostos, acessórios, ferramentas e deslocamento. | Serviço | 02 | 525,00 | 1.050,00 |
| 130 | Mini Câmara Fria de 30.000 litros. Manutenção CORRETIVA, com mão de obra inclusa, taxas, impostos, acessórios, ferramentas e deslocamento. | Serviço | 02 | 619,12 | 1.238,24 |
| 131 | Refresqueira de 30 a 100 litros. Manutenção PREVENTIVA, com mão de obra inclusa, taxas, impostos, acessórios, ferramentas e deslocamento. | Serviço | 04 | 160,00 | 640,00 |
| 132 | Refresqueira de 30 a 100 litros. Manutenção CORRETIVA, com mão de obra inclusa, taxas, impostos, acessórios, ferramentas e deslocamento. | Serviço | 02 | 260,00 | 520,00 |
| 133 | Refrigerador vertical de quatro portas de 900 litros. Manutenção PREVENTIVA, com mão de obra inclusa, taxas, impostos, acessórios, ferramentas e deslocamento. | Serviço | 02 | 250,00 | 500,00 |
| 134 | Refrigerador vertical de quatro portas de 900 litros. Manutenção CORRETIVA, com mão de obra inclusa, taxas, impostos, acessórios, ferramentas e deslocamento. | Serviço | 01 | 380,00 | 380,00 |
| 135 | Refrigerador vertical de quatro portas de 950 litros. Manutenção PREVENTIVA, com mão de obra inclusa, taxas, impostos, acessórios, ferramentas e deslocamento. | Serviço | 02 | 250,00 | 500,00 |
| 136 | Refrigerador vertical de quatro portas de 950 litros. Manutenção CORRETIVA, com mão de obra inclusa, taxas, impostos, acessórios, ferramentas e deslocamento. | Serviço | 01 | 380,00 | 380,00 |
| 137 | Instalação e Substituição de Peças dos Equipamentos de Climatização e Refrigeração (valor estimativo). | Peças | 75.000,00 | Desconto 2% | 73.500,00 |
| Valor Total Estimado da Contratação (Grupo 05) |  |  |  |  | 273.411,70 |

| GRUPO 06 – Campus Salgueiro |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Item | Descrição | Unidade | Total (A) | Valor Unitário (B) | Valor Total (AxB) |
| 138 | Serviço de Elaboração e Implantação do Plano de Manutenção, Operação e Controle - PMOC | Serviço | 01 | 2.270,00 | 2.270,00 |
| 139 | Aparelhos de Ar condicionado de 7.000 a 12.000 BTUs – Manutenção PREVENTIVA com mão de obra inclusa, taxas, impostos, acessórios, ferramentas e deslocamento. Periodicidade: Trimestral. | Serviço | 40 | 100,00 | 4.000,00 |
| 140 | Aparelhos de Ar condicionado de 7.000 a 12.000 BTUs – Manutenção CORRETIVA com mão de obra inclusa, taxas, impostos, acessórios, ferramentas e deslocamento. | Serviço | 10 | 160,00 | 1.600,00 |
| 141 | Aparelhos de Ar condicionado de 18.000 a 28.500 BTUs – Manutenção PREVENTIVA com mão de obra inclusa, taxas, impostos, acessórios, ferramentas e deslocamento. Periodicidade: Trimestral. | Serviço | 116 | 130,00 | 15.080,00 |
| 142 | Aparelhos de Ar condicionado de 18.000 a 28.500 BTUs – Manutenção CORRETIVA com mão de obra inclusa, taxas, impostos, acessórios, ferramentas e deslocamento. | Serviço | 29 | 193,68 | 5.616,72 |
| 143 | Aparelhos de Ar condicionado de 30.000 a 36.000 BTUs – Manutenção PREVENTIVA com mão de obra inclusa, taxas, impostos, acessórios, ferramentas e deslocamento. Periodicidade: Trimestral. | Serviço | 120 | 180,00 | 21.600,00 |
| 144 | Aparelhos de Ar condicionado de 30.000 a 36.000 BTUs – Manutenção CORRETIVA com mão de obra inclusa, taxas, impostos, acessórios, ferramentas e deslocamento. | Serviço | 30 | 261,00 | 7.830,00 |
| 145 | Aparelhos de Ar condicionado de 48.000 a 60.000 BTUs – Manutenção PREVENTIVA com mão de obra inclusa, taxas, impostos, acessórios, ferramentas e deslocamento. Periodicidade: Trimestral. | Serviço | 28 | 250,00 | 7.000,00 |
| 146 | Aparelhos de Ar condicionado de 48.000 a 60.000 BTUs – Manutenção CORRETIVA com mão de obra inclusa, taxas, impostos, acessórios, ferramentas e deslocamento. | Serviço | 07 | 360,00 | 2.520,00 |
| 147 | Instalação de aparelhos de ar condicionado de 7.000 a 12.000 BTUs, com mão de obra inclusa, taxas, impostos, acessórios, ferramentas e deslocamento. Até 15 metros. | Serviço | 08 | 333,33 | 2.666,64 |
| 148 | Desinstalação de aparelhos de ar condicionado de 7.000 a 12.000 BTUs, com mão de obra inclusa, taxas, impostos, acessórios, ferramentas e deslocamento. | Serviço | 04 | 160,00 | 640,00 |
| 149 | Instalação de aparelhos de ar condicionado de 18.000 a 28.500 BTUs, com mão de obra inclusa, taxas, impostos, acessórios, ferramentas e deslocamento. Até 15 metros. | Serviço | 15 | 350,00 | 5.250,00 |
| 150 | Desinstalação de aparelhos de ar condicionado de 18.000 a 28.500 BTUs, com mão de obra inclusa, taxas, impostos, acessórios, ferramentas e deslocamento. | Serviço | 15 | 180,00 | 2.700,00 |
| 151 | Instalação de aparelhos de ar condicionado de 30.000 a 36.000 BTUs, com mão de obra inclusa, taxas, impostos, acessórios, ferramentas e deslocamento. Até 15 metros. | Serviço | 15 | 373,33 | 5.599,95 |
| 152 | Desinstalação de aparelhos de ar condicionado de 30.000 a 36.000 BTUs, com mão de obra inclusa, taxas, impostos, acessórios, ferramentas e deslocamento. | Serviço | 15 | 210,00 | 3.150,00 |
| 153 | Instalação de aparelhos de ar condicionado de 48.000 a 60.000 BTUs, com mão de obra inclusa, taxas, impostos, acessórios, ferramentas e deslocamento. Até 15 metros. | Serviço | 10 | 530,00 | 5.300,00 |
| 154 | Desinstalação de aparelhos de ar condicionado de 48.000 a 60.000 BTUs, com mão de obra inclusa, taxas, impostos, acessórios, ferramentas e deslocamento. | Serviço | 10 | 299,90 | 2.999,00 |
| 155 | Bebedouro de água coluna para garrafão 20 litros. Material aço inoxidável, 220 V. Manutenção PREVENTIVA, com mão de obra inclusa, taxas, impostos, acessórios, ferramentas e deslocamento. | Serviço | 10 | 125,00 | 1.250,00 |
| 156 | Bebedouro de água coluna para garrafão 20 litros. Material aço inoxidável, 220 V. Manutenção CORRETIVA, com mão de obra inclusa, taxas, impostos, acessórios, ferramentas e deslocamento. | Serviço | 05 | 209,00 | 1.045,00 |
| 157 | Bebedouro de água de mesa para garrafão 20 litros. Material aço inoxidável, 220 V. Manutenção PREVENTIVA, com mão de obra inclusa, taxas, impostos, acessórios, ferramentas e deslocamento. | Serviço | 06 | 125,00 | 750,00 |
| 158 | Bebedouro de água de mesa para garrafão 20 litros. Material aço inoxidável, 220 V. Manutenção CORRETIVA, com mão de obra inclusa, taxas, impostos, acessórios, ferramentas e deslocamento. | Serviço | 03 | 209,00 | 627,00 |
| 159 | Bebedouro de pressão coluna inox com 02 torneiras. Manutenção PREVENTIVA, com mão de obra inclusa, taxas, impostos, acessórios, ferramentas, deslocamento e troca de filtro/purificador de água (excluído o custo do filtro). | Serviço | 10 | 199,00 | 1.990,00 |
| 160 | Bebedouro de pressão coluna inox com 02 torneiras. Manutenção CORRETIVA, com mão de obra inclusa, taxas, impostos, acessórios, ferramentas e deslocamento. | Serviço | 10 | 200,00 | 2.000,00 |
| 161 | Bebedouro industrial com 04 torneiras. Capacidade de 100 a 200 litros. Manutenção PREVENTIVA, com mão de obra inclusa, taxas, impostos, acessórios, ferramentas, deslocamento e troca de filtro/purificador de água (excluído o custo do filtro). | Serviço | 04 | 170,00 | 680,00 |
| 162 | Bebedouro industrial com 04 torneiras. Capacidade de 100 a 200 litros. Manutenção CORRETIVA, com mão de obra inclusa, taxas, impostos, acessórios, ferramentas, deslocamento. | Serviço | 02 | 248,23 | 496,46 |
| 163 | Freezer de 228 a 240 litros. Manutenção PREVENTIVA, com mão de obra inclusa, taxas, impostos, acessórios, ferramentas e deslocamento. | Serviço | 06 | 143,00 | 858,00 |
| 164 | Freezer de 228 a 240 litros. Manutenção CORRETIVA, com mão de obra inclusa, taxas, impostos, acessórios, ferramentas e deslocamento. | Serviço | 03 | 206,00 | 618,00 |
| 165 | Frigobar de 80 a 122 litros. Manutenção PREVENTIVA, com mão de obra inclusa, taxas, impostos, acessórios, ferramentas e deslocamento. | Serviço | 04 | 130,00 | 520,00 |
| 166 | Freezer de 80 a 122 litros. Manutenção CORRETIVA, com mão de obra inclusa, taxas, impostos, acessórios, ferramentas e deslocamento. | Serviço | 02 | 199,00 | 398,00 |
| 167 | Refrigerador de 280 a 480 litros. Simples e Duplex. Manutenção PREVENTIVA, com mão de obra inclusa, taxas, impostos, acessórios, ferramentas e deslocamento. | Serviço | 19 | 180,00 | 3.420,00 |
| 168 | Refrigerador de 280 a 480 litros. Simples e Duplex. Manutenção CORRETIVA, com mão de obra inclusa, taxas, impostos, acessórios, ferramentas e deslocamento. | Serviço | 08 | 241,19 | 1.929,52 |
| 169 | Refrigerador vertical cervejeira de 290 litros, de 108 garrafas 600 ml. Porta de vidro. Manutenção PREVENTIVA, com mão de obra inclusa, taxas, impostos, acessórios, ferramentas e deslocamento. | Serviço | 06 | 190,00 | 1.140,00 |
| 170 | Refrigerador vertical cervejeira de 290 litros, de 108 garrafas 600 ml. Porta de vidro. Manutenção CORRETIVA, com mão de obra inclusa, taxas, impostos, acessórios, ferramentas e deslocamento. | Serviço | 03 | 257,13 | 771,39 |
| 171 | Ultrafreezer vertical 580 litros. Manutenção PREVENTIVA, com mão de obra inclusa, taxas, impostos, acessórios, ferramentas e deslocamento. | Serviço | 02 | 298,97 | 597,94 |
| 172 | Ultrafreezer vertical 580 litros. Manutenção CORRETIVA, com mão de obra inclusa, taxas, impostos, acessórios, ferramentas e deslocamento. | Serviço | 01 | 687,50 | 687,50 |
| 173 | Instalação e Substituição de Peças dos Equipamentos de Climatização e Refrigeração (valor estimativo). | Peças | 25.000,00 | Desconto 2% | 24.500,00 |
| Valor Total Estimado da Contratação (Grupo 06) |  |  |  |  | 140.101,12 |

| GRUPO 07 – Campus Floresta |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Item | Descrição | Unidade | Total (A) | Valor Unitário (B) | Valor Total (AxB) |
| 174 | Serviço de Elaboração e Implantação do Plano de Manutenção, Operação e Controle - PMOC | Serviço | 01 | 2.360,00 | 2.360,00 |
| 175 | Aparelhos de Ar condicionado de 7.000 a 12.000 BTUs – Manutenção PREVENTIVA com mão de obra inclusa, taxas, impostos, acessórios, ferramentas e deslocamento. Periodicidade: Trimestral. | Serviço | 84 | 116,17 | 9.758,28 |
| 176 | Aparelhos de Ar condicionado de 7.000 a 12.000 BTUs – Manutenção CORRETIVA com mão de obra inclusa, taxas, impostos, acessórios, ferramentas e deslocamento. | Serviço | 05 | 218,38 | 1.091,90 |
| 177 | Aparelhos de Ar condicionado de 18.000 a 28.500 BTUs – Manutenção PREVENTIVA com mão de obra inclusa, taxas, impostos, acessórios, ferramentas e deslocamento. Periodicidade: Trimestral. | Serviço | 44 | 135,03 | 5.941,32 |
| 178 | Aparelhos de Ar condicionado de 18.000 a 28.500 BTUs – Manutenção CORRETIVA com mão de obra inclusa, taxas, impostos, acessórios, ferramentas e deslocamento. | Serviço | 03 | 246,84 | 740,52 |
| 179 | Aparelhos de Ar condicionado de 30.000 a 36.000 BTUs – Manutenção PREVENTIVA com mão de obra inclusa, taxas, impostos, acessórios, ferramentas e deslocamento. Periodicidade: Trimestral. | Serviço | 39 | 175,00 | 6.825,00 |
| 180 | Aparelhos de Ar condicionado de 30.000 a 36.000 BTUs – Manutenção CORRETIVA com mão de obra inclusa, taxas, impostos, acessórios, ferramentas e deslocamento. | Serviço | 03 | 305,50 | 916,50 |
| 181 | Aparelhos de Ar condicionado de 48.000 a 60.000 BTUs – Manutenção PREVENTIVA com mão de obra inclusa, taxas, impostos, acessórios, ferramentas e deslocamento. Periodicidade: Trimestral. | Serviço | 40 | 235,00 | 9.400,00 |
| 182 | Aparelhos de Ar condicionado de 48.000 a 60.000 BTUs – Manutenção CORRETIVA com mão de obra inclusa, taxas, impostos, acessórios, ferramentas e deslocamento. | Serviço | 02 | 360,50 | 721,00 |
| 183 | Instalação de aparelhos de ar condicionado de 7.000 a 12.000 BTUs, com mão de obra inclusa, taxas, impostos, acessórios, ferramentas e deslocamento. Até 15 metros. | Serviço | 04 | 334,17 | 1.336,68 |
| 184 | Desinstalação de aparelhos de ar condicionado de 7.000 a 12.000 BTUs, com mão de obra inclusa, taxas, impostos, acessórios, ferramentas e deslocamento. | Serviço | 04 | 148,34 | 593,36 |
| 185 | Instalação de aparelhos de ar condicionado de 18.000 a 28.500 BTUs, com mão de obra inclusa, taxas, impostos, acessórios, ferramentas e deslocamento. Até 15 metros. | Serviço | 02 | 362,50 | 725,00 |
| 186 | Desinstalação de aparelhos de ar condicionado de 18.000 a 28.500 BTUs, com mão de obra inclusa, taxas, impostos, acessórios, ferramentas e deslocamento. | Serviço | 02 | 173,34 | 346,68 |
| 187 | Instalação de aparelhos de ar condicionado de 30.000 a 36.000 BTUs, com mão de obra inclusa, taxas, impostos, acessórios, ferramentas e deslocamento. Até 15 metros. | Serviço | 03 | 386,67 | 1.160,01 |
| 188 | Desinstalação de aparelhos de ar condicionado de 30.000 a 36.000 BTUs, com mão de obra inclusa, taxas, impostos, acessórios, ferramentas e deslocamento. | Serviço | 03 | 235,00 | 705,00 |
| 189 | Instalação de aparelhos de ar condicionado de 48.000 a 60.000 BTUs, com mão de obra inclusa, taxas, impostos, acessórios, ferramentas e deslocamento. Até 15 metros. | Serviço | 02 | 562,25 | 1.124,50 |
| 190 | Desinstalação de aparelhos de ar condicionado de 48.000 a 60.000 BTUs, com mão de obra inclusa, taxas, impostos, acessórios, ferramentas e deslocamento. | Serviço | 02 | 314,95 | 629,90 |
| 191 | Bebedouro de água coluna para garrafão 20 litros. Material aço inoxidável, 220 V. Manutenção CORRETIVA, com mão de obra inclusa, taxas, impostos, acessórios, ferramentas e deslocamento. | Serviço | 03 | 190,50 | 571,50 |
| 192 | Bebedouro de pressão coluna inox com 02 torneiras. Manutenção PREVENTIVA, com mão de obra inclusa, taxas, impostos, acessórios, ferramentas, deslocamento e troca de filtro/purificador de água (excluído o custo do filtro). | Serviço | 08 | 174,50 | 1.396,00 |
| 193 | Bebedouro de pressão coluna inox com 02 torneiras. Manutenção CORRETIVA, com mão de obra inclusa, taxas, impostos, acessórios, ferramentas e deslocamento. | Serviço | 01 | 195,00 | 195,00 |
| 194 | Freezer de 300 a 563 litros. Manutenção CORRETIVA, com mão de obra inclusa, taxas, impostos, acessórios, ferramentas e deslocamento. | Serviço | 01 | 261,61 | 261,61 |
| 195 | Freezer de 80 a 122 litros. Manutenção CORRETIVA, com mão de obra inclusa, taxas, impostos, acessórios, ferramentas e deslocamento. | Serviço | 01 | 199,50 | 199,50 |
| 196 | Refrigerador de 280 a 480 litros. Simples e Duplex. Manutenção CORRETIVA, com mão de obra inclusa, taxas, impostos, acessórios, ferramentas e deslocamento. | Serviço | 02 | 261,10 | 522,20 |
| 197 | Instalação e Substituição de Peças dos Equipamentos de Climatização e Refrigeração (valor estimativo). | Peças | 6.000,00 | Desconto 2% | 5.880,00 |
| Valor Total Estimado da Contratação (Grupo 07) |  |  |  |  | 53.401,46 |

| GRUPO 08 – Campus Serra Talhada |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Item | Descrição | Unidade | Total (A) | Valor Unitário (B) | Valor Total (AxB) |
| 198 | Serviço de Elaboração e Implantação do Plano de Manutenção, Operação e Controle - PMOC | Serviço | 01 | 2.360,00 | 2.360,00 |
| 199 | Aparelhos de Ar condicionado de 7.000 a 12.000 BTUs – Manutenção PREVENTIVA com mão de obra inclusa, taxas, impostos, acessórios, ferramentas e deslocamento. Periodicidade: Trimestral. | Serviço | 52 | 116,17 | 6.040,84 |
| 200 | Aparelhos de Ar condicionado de 7.000 a 12.000 BTUs – Manutenção CORRETIVA com mão de obra inclusa, taxas, impostos, acessórios, ferramentas e deslocamento. | Serviço | 13 | 218,38 | 2.838,94 |
| 201 | Aparelhos de Ar condicionado de 18.000 a 28.500 BTUs – Manutenção PREVENTIVA com mão de obra inclusa, taxas, impostos, acessórios, ferramentas e deslocamento. Periodicidade: Trimestral. | Serviço | 76 | 135,03 | 10.262,28 |
| 202 | Aparelhos de Ar condicionado de 18.000 a 28.500 BTUs – Manutenção CORRETIVA com mão de obra inclusa, taxas, impostos, acessórios, ferramentas e deslocamento. | Serviço | 19 | 246,84 | 4.689,96 |
| 203 | Aparelhos de Ar condicionado de 30.000 a 36.000 BTUs – Manutenção PREVENTIVA com mão de obra inclusa, taxas, impostos, acessórios, ferramentas e deslocamento. Periodicidade: Trimestral. | Serviço | 116 | 175,00 | 20.300,00 |
| 204 | Aparelhos de Ar condicionado de 30.000 a 36.000 BTUs – Manutenção CORRETIVA com mão de obra inclusa, taxas, impostos, acessórios, ferramentas e deslocamento. | Serviço | 29 | 305,50 | 8.859,50 |
| 205 | Aparelhos de Ar condicionado de 48.000 a 60.000 BTUs – Manutenção PREVENTIVA com mão de obra inclusa, taxas, impostos, acessórios, ferramentas e deslocamento. Periodicidade: Trimestral. | Serviço | 48 | 235,00 | 11.280,00 |
| 206 | Aparelhos de Ar condicionado de 48.000 a 60.000 BTUs – Manutenção CORRETIVA com mão de obra inclusa, taxas, impostos, acessórios, ferramentas e deslocamento. | Serviço | 12 | 360,50 | 4.326,00 |
| 207 | Instalação de aparelhos de ar condicionado de 7.000 a 12.000 BTUs, com mão de obra inclusa, taxas, impostos, acessórios, ferramentas e deslocamento. Até 15 metros. | Serviço | 10 | 334,17 | 3.341,70 |
| 208 | Desinstalação de aparelhos de ar condicionado de 7.000 a 12.000 BTUs, com mão de obra inclusa, taxas, impostos, acessórios, ferramentas e deslocamento. | Serviço | 10 | 148,34 | 1.483,40 |
| 209 | Instalação de aparelhos de ar condicionado de 18.000 a 28.500 BTUs, com mão de obra inclusa, taxas, impostos, acessórios, ferramentas e deslocamento. Até 15 metros. | Serviço | 10 | 362,50 | 3.625,00 |
| 210 | Desinstalação de aparelhos de ar condicionado de 18.000 a 28.500 BTUs, com mão de obra inclusa, taxas, impostos, acessórios, ferramentas e deslocamento. | Serviço | 10 | 173,34 | 1.733,40 |
| 211 | Instalação de aparelhos de ar condicionado de 30.000 a 36.000 BTUs, com mão de obra inclusa, taxas, impostos, acessórios, ferramentas e deslocamento. Até 15 metros. | Serviço | 10 | 386,67 | 3.866,70 |
| 212 | Desinstalação de aparelhos de ar condicionado de 30.000 a 36.000 BTUs, com mão de obra inclusa, taxas, impostos, acessórios, ferramentas e deslocamento. | Serviço | 10 | 235,00 | 2.350,00 |
| 213 | Balcão térmico. Manutenção PREVENTIVA, com mão de obra inclusa, taxas, impostos, acessórios, ferramentas e deslocamento. | Serviço | 02 | 206,55 | 413,10 |
| 214 | Balcão térmico. Manutenção CORRETIVA, com mão de obra inclusa, taxas, impostos, acessórios, ferramentas e deslocamento. | Serviço | 02 | 362,75 | 725,50 |
| 215 | Bebedouro de água coluna para garrafão 20 litros. Material aço inoxidável, 220 V. Manutenção PREVENTIVA, com mão de obra inclusa, taxas, impostos, acessórios, ferramentas e deslocamento. | Serviço | 12 | 135,00 | 1.620,00 |
| 216 | Bebedouro de água coluna para garrafão 20 litros. Material aço inoxidável, 220 V. Manutenção CORRETIVA, com mão de obra inclusa, taxas, impostos, acessórios, ferramentas e deslocamento. | Serviço | 06 | 190,50 | 1.143,00 |
| 217 | Bebedouro de água de mesa para garrafão 20 litros. Material aço inoxidável, 220 V. Manutenção PREVENTIVA, com mão de obra inclusa, taxas, impostos, acessórios, ferramentas e deslocamento. | Serviço | 02 | 135,00 | 270,00 |
| 218 | Bebedouro de água de mesa para garrafão 20 litros. Material aço inoxidável, 220 V. Manutenção CORRETIVA, com mão de obra inclusa, taxas, impostos, acessórios, ferramentas e deslocamento. | Serviço | 01 | 190,50 | 190,50 |
| 219 | Bebedouro de pressão coluna inox com 02 torneiras. Manutenção PREVENTIVA, com mão de obra inclusa, taxas, impostos, acessórios, ferramentas, deslocamento e troca de filtro/purificador de água (excluído o custo do filtro). | Serviço | 06 | 174,50 | 1.047,00 |
| 220 | Bebedouro de pressão coluna inox com 02 torneiras. Manutenção CORRETIVA, com mão de obra inclusa, taxas, impostos, acessórios, ferramentas e deslocamento. | Serviço | 02 | 195,00 | 390,00 |
| 221 | Bebedouro industrial com 04 torneiras. Capacidade de 100 a 200 litros. Manutenção PREVENTIVA, com mão de obra inclusa, taxas, impostos, acessórios, ferramentas, deslocamento e troca de filtro/purificador de água (excluído o custo do filtro). | Serviço | 12 | 169,00 | 2.028,00 |
| 222 | Câmara frigorífica de 28,3m³ de armazenamento e faixa de trabalho de temperatura entre 0°C a -25°C. Manutenção PREVENTIVA, com mão de obra inclusa, taxas, impostos, acessórios, ferramentas e deslocamento. | Serviço | 02 | 1.300,00 | 2.600,00 |
| 223 | Câmara frigorífica de 28,3m³ de armazenamento e faixa de trabalho de temperatura entre 0°C a -25°C. Manutenção CORRETIVA, com mão de obra inclusa, taxas, impostos, acessórios, ferramentas e deslocamento. | Serviço | 01 | 1.371,25 | 1.371,25 |
| 224 | Freezer de 300 a 563 litros. Manutenção PREVENTIVA, com mão de obra inclusa, taxas, impostos, acessórios, ferramentas e deslocamento. | Serviço | 04 | 212,05 | 848,20 |
| 225 | Freezer de 300 a 563 litros. Manutenção CORRETIVA, com mão de obra inclusa, taxas, impostos, acessórios, ferramentas e deslocamento. | Serviço | 02 | 261,61 | 523,22 |
| 226 | Frigobar de 80 a 122 litros. Manutenção PREVENTIVA, com mão de obra inclusa, taxas, impostos, acessórios, ferramentas e deslocamento. | Serviço | 01 | 150,00 | 150,00 |
| 227 | Freezer de 80 a 122 litros. Manutenção CORRETIVA, com mão de obra inclusa, taxas, impostos, acessórios, ferramentas e deslocamento. | Serviço | 01 | 199,50 | 199,50 |
| 228 | Geladeira de 370 a 441 litros. Manutenção PREVENTIVA, com mão de obra inclusa, taxas, impostos, acessórios, ferramentas e deslocamento. | Serviço | 02 | 200,00 | 400,00 |
| 229 | Geladeira de 370 a 441 litros. Manutenção CORRETIVA, com mão de obra inclusa, taxas, impostos, acessórios, ferramentas e deslocamento. | Serviço | 01 | 255,43 | 255,43 |
| 230 | Mini Câmara Fria de 1.000 litros. Manutenção PREVENTIVA, com mão de obra inclusa, taxas, impostos, acessórios, ferramentas e deslocamento. | Serviço | 01 | 800,00 | 800,00 |
| 231 | Mini Câmara Fria de 1.000 litros. Manutenção CORRETIVA, com mão de obra inclusa, taxas, impostos, acessórios, ferramentas e deslocamento. | Serviço | 01 | 1.475,00 | 1.47500 |
| 232 | Refresqueira de 30 a 100 litros. Manutenção PREVENTIVA, com mão de obra inclusa, taxas, impostos, acessórios, ferramentas e deslocamento. | Serviço | 01 | 175,00 | 175,00 |
| 233 | Refresqueira de 30 a 100 litros. Manutenção CORRETIVA, com mão de obra inclusa, taxas, impostos, acessórios, ferramentas e deslocamento. | Serviço | 02 | 220,63 | 441,26 |
| 234 | Instalação e Substituição de Peças dos Equipamentos de Climatização e Refrigeração (valor estimativo). | Peças | 15.000,00 | Desconto 2% | 14.700,00 |
| Valor Total Estimado da Contratação (Grupo 08) |  |  |  |  | 119.123,68 |
| Valor Total Estimado da Contratação (Todos os Grupos) |  |  |  |  | 1.916.469,06 |