## Pesq Expediente
ITEM | DESCRIÇÃO | MÉDIA | BrSupply | COT 1 | COT 2 | COT 3 | COT 4 | COT 5 | MÉDIA | Desvio Padrão | Coeficiente | Preço Final
1 | Baterias Estacionárias de 12 volts e 17 amperes para os no-breaks do Data Center. Bateria de chumbo-acido CSB GP 12170, com tensão de 12 V (80 W) e corrente de 17 Ah; Projetada para ter longa vida de uso a bateria pode ser usada por mais de 260 ciclos a 100 % de descarga em serviço ciclo e até 5 anos de serviço de espera; Capacidade de 17 Ah com taxa de 20 horas para 1,75 V por célula em 25°C; Conector tipo terminal B1/B3-L; Ideal para ser usada em nobreaks, alarmes e sistemas de segurança, iluminação de energia, telecomunicações, sistema de energia solar, equipamentos médicos, PABX, entre outros; Bateria de chumbo-ácido regulada por válvulas (VRLA), tornando menor a tensão de carga; Opera em larga faixa de temperatura; Podem operar em várias posições. | 467.85 | 439.83 | 445 | 445 | 454.65 | 476.1 | 518.5 | 467.85 | 27.756 | 5.933% | 448.6682