| CAMPUS SALGUEIRO |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Item | Serviço a realizar | Unid. | Quantidade de equipamentos (A) | Quantidade de serviços / equipamentos (B) | TOTAL DE SERVIÇOS (AxB = C) | Valor Unitário | Valor Total |
| 1 | Condicionador de ar 7.000 Btus, tipo Split. MARCA ELGIN. Manutenção Corretiva com mão – de – obra inclusa, taxas, impostos, acessórios, ferramentas e deslocamento. | Serv. | 1 | 2 | 2 |  |  |
| 2 | Condicionador de ar 7.000 Btus, tipo Split. MARCA YANG. Manutenção Corretiva com mão – de – obra inclusa, taxas, impostos, acessórios, ferramentas e deslocamento. | Serv. | 4 | 2 | 8 |  |  |
| 3 | Condicionador de ar 18.000 Btus, tipo Split. MARCA KOMECO. Manutenção Corretiva com mão – de – obra inclusa, taxas, impostos, acessórios, ferramentas e deslocamento. | Serv. | 11 | 2 | 22 |  |  |
| 4 | Condicionador de ar 18.000 Btus, tipo Split. MARCA HITACHI. Manutenção Corretiva com mão – de – obra inclusa, taxas, impostos, acessórios, ferramentas e deslocamento. | Serv. | 1 | 2 | 2 |  |  |
| 5 | Condicionador de ar 30.000 Btus, tipo Split. MARCA KOMECO. Manutenção Corretiva com mão – de – obra inclusa, taxas, impostos, acessórios, ferramentas e deslocamento. | Serv. | 4 | 2 | 8 |  |  |
| 6 | Condicionador de ar 36.000 Btus, tipo Split. MARCA KOMECO. Manutenção Corretiva com mão – de – obra inclusa, taxas, impostos, acessórios, ferramentas e deslocamento. | Serv. | 12 | 2 | 24 |  |  |
| 7 | Condicionador de ar 36.000 Btus, tipo Split. MARCA HITACHI. Manutenção Corretiva com mão – de – obra inclusa, taxas, impostos, acessórios, ferramentas e deslocamento. | Serv. | 1 | 2 | 2 |  |  |
| 8 | Condicionador de ar 36.000 Btus, tipo Split Piso Teto. MARCA ELECTROLUX. Manutenção Corretiva com mão – de – obra inclusa, taxas, impostos, acessórios, ferramentas e deslocamento. | Serv. | 9 | 2 | 18 |  |  |
| 9 | Condicionador de ar 18.000 Btus, tipo Split Teto. MARCA HITACHI. Manutenção Corretiva com mão – de – obra inclusa, taxas, impostos, acessórios, ferramentas e deslocamento. | Serv. | 11 | 2 | 22 |  |  |
| 10 | Condicionador de ar 36.000 Btus, tipo Split Piso Teto. MARCA ELGIN. Manutenção Corretiva com mão – de – obra inclusa, taxas, impostos, acessórios, ferramentas e deslocamento. | Serv. | 3 | 2 | 6 |  |  |
| 11 | Condicionador de ar 12.000 Btus, tipo Split. MARCA ELGIN. Manutenção Corretiva com mão – de – obra inclusa, taxas, impostos, acessórios, ferramentas e deslocamento. | Serv. | 3 | 2 | 6 |  |  |
| 12 | Condicionador de ar 9.000 Btus, tipo Split. MARCA ELGIN. Manutenção Corretiva com mão – de – obra inclusa, taxas, impostos, acessórios, ferramentas e deslocamento. | Serv. | 2 | 2 | 4 |  |  |
| 13 | Condicionador de ar 48.000 Btus, tipo Split Piso Teto. MARCA ELGIN. Manutenção Corretiva com mão – de – obra inclusa, taxas, impostos, acessórios, ferramentas e deslocamento. | Serv. | 1 | 2 | 2 |  |  |
| 14 | Condicionador de ar 60.000 Btus, tipo Split Piso Teto. MARCA ELGIN. Manutenção Corretiva com mão – de – obra inclusa, taxas, impostos, acessórios, ferramentas e deslocamento. | Serv. | 6 | 2 | 12 |  |  |
| 15 | Condicionador de ar 7.000 Btus, tipo Split. MARCA ELGIN. Manutenção Preventiva com mão – de – obra inclusa, taxas, impostos, acessórios, ferramentas e deslocamento. | Serv. | 1 | 4 | 4 |  |  |
| 16 | Condicionador de ar 7.000 Btus, tipo Split. MARCA YANG. Manutenção Preventiva com mão – de – obra inclusa, taxas, impostos, acessórios, ferramentas e deslocamento. | Serv. | 4 | 4 | 16 |  |  |
| 17 | Condicionador de ar 18.000 Btus, tipo Split. MARCA KOMECO. Manutenção Preventiva com mão – de – obra inclusa, taxas, impostos, acessórios, ferramentas e deslocamento. | Serv. | 11 | 4 | 44 |  |  |
| 18 | Condicionador de ar 18.000 Btus, tipo Split. MARCA HITACHI. Manutenção Preventiva com mão – de – obra inclusa, taxas, impostos, acessórios, ferramentas e deslocamento. | Serv. | 1 | 4 | 4 |  |  |
| 19 | Condicionador de ar 30.000 Btus, tipo Split. MARCA KOMECO. Manutenção Preventiva com mão – de – obra inclusa, taxas, impostos, acessórios, ferramentas e deslocamento. | Serv. | 4 | 4 | 16 |  |  |
| 20 | Condicionador de ar 36.000 Btus, tipo Split. MARCA KOMECO. Manutenção Preventiva com mão – de – obra inclusa, taxas, impostos, acessórios, ferramentas e deslocamento. | Serv. | 12 | 4 | 48 |  |  |
| 21 | Condicionador de ar 36.000 Btus, tipo Split. MARCA HITACHI. Manutenção Preventiva com mão – de – obra inclusa, taxas, impostos, acessórios, ferramentas e deslocamento. | Serv. | 1 | 4 | 4 |  |  |
| 22 | Condicionador de ar 36.000 Btus, tipo Split Piso Teto. MARCA ELECTROLUX. Manutenção Preventiva com mão – de – obra inclusa, taxas, impostos, acessórios, ferramentas e deslocamento. | Serv. | 9 | 4 | 36 |  |  |
| 23 | Condicionador de ar 18.000 Btus, tipo Split Teto. MARCA HITACHI. Manutenção Preventiva com mão – de – obra inclusa, taxas, impostos, acessórios, ferramentas e deslocamento. | Serv. | 11 | 4 | 44 |  |  |
| 24 | Condicionador de ar 36.000 Btus, tipo Split Piso Teto. MARCA ELGIN. Manutenção Preventiva com mão – de – obra inclusa, taxas, impostos, acessórios, ferramentas e deslocamento. | Serv. | 3 | 4 | 12 |  |  |
| 25 | Condicionador de ar 12.000 Btus, tipo Split. MARCA ELGIN. Manutenção Preventiva com mão – de – obra inclusa, taxas, impostos, acessórios, ferramentas e deslocamento. | Serv. | 3 | 4 | 12 |  |  |
| 26 | Condicionador de ar 9.000 Btus, tipo Split. MARCA ELGIN. Manutenção Preventiva com mão – de – obra inclusa, taxas, impostos, acessórios, ferramentas e deslocamento. | Serv. | 2 | 4 | 8 |  |  |
| 27 | Condicionador de ar 48.000 Btus, tipo Split Piso Teto. MARCA ELGIN. Manutenção Preventiva com mão – de – obra inclusa, taxas, impostos, acessórios, ferramentas e deslocamento. | Serv. | 1 | 4 | 4 |  |  |
| 28 | Condicionador de ar 60.000 Btus, tipo Split Piso Teto. MARCA ELGIN. Manutenção Preventiva com mão – de – obra inclusa, taxas, impostos, acessórios, ferramentas e deslocamento. | Serv. | 6 | 4 | 24 |  |  |
| 29 | Bebedouro de Mesa para Garrafão de 20 litros. MARCA LIBELL. Manutenção Corretiva com mão – de – obra inclusa, taxas, impostos, acessórios, ferramentas e deslocamento. | Serv. | 3 | 2 | 6 |  |  |
| 30 | Purificador de Pressão Conjugado Inox. Modelo PCA. MARCA LIBELL. Manutenção Corretiva com mão – de – obra inclusa, taxas, impostos, acessórios, ferramentas e deslocamento. | Serv. | 3 | 2 | 6 |  |  |
| 31 | Bebedouro de Coluna para Garrafão de 20 litros. MARCA LIBELL. Manutenção Corretiva com mão – de – obra inclusa, taxas, impostos, acessórios, ferramentas e deslocamento. | Serv. | 5 | 2 | 10 |  |  |
| 32 | Bebedouro Industrial Vertical 200 litros com 4 torneiras. MARCA REFRIÁGUA. Manutenção Corretiva com mão – de – obra inclusa, taxas, impostos, acessórios, ferramentas e deslocamento. | Serv. | 2 | 2 | 4 |  |  |
| 33 | Refrigerador Duplex Frost Free 450 litros, RFCT45 – 220V. MARCA CONTINENTAL. Manutenção Corretiva com mão – de – obra inclusa, taxas, impostos, acessórios, ferramentas e deslocamento. | Serv. | 3 | 2 | 6 |  |  |
| 34 | Refrigerador Frost Free 300 litros, CRB36 - 220V. MARCA CONSUL. Manutenção Corretiva com mão – de – obra inclusa, taxas, impostos, acessórios, ferramentas e deslocamento. | Serv. | 1 | 2 | 2 |  |  |
| 35 | Refrigerador 420 litros, DF42 - 220V. MARCA ELECTROLUX. Manutenção Corretiva com mão – de – obra inclusa, taxas, impostos, acessórios, ferramentas e deslocamento. | Serv. | 3 | 2 | 6 |  |  |
| 36 | Refrigerador Vertical Cervejeira 290 litros 108 Garrafas 600 Ml Porta de Vidro GRBA - 290PVA/BR/ 220V 60HZ. Manutenção Corretiva com mão – de – obra inclusa, taxas, impostos, acessórios, ferramentas e deslocamento. | Serv. | 3 | 2 | 6 |  |  |
| 37 | Refrigerador 441 litros 220V BR. MARCA CONSUL. Manutenção Corretiva com mão – de – obra inclusa, taxas, impostos, acessórios, ferramentas e deslocamento. | Serv. | 1 | 2 | 2 |  |  |
| 38 | Freezer Vertical 197 litros BVG24, 220V. MARCA BRASTEMP. Manutenção Corretiva com mão – de – obra inclusa, taxas, impostos, acessórios, ferramentas e deslocamento. | Serv. | 1 | 2 | 2 |  |  |
| 39 | Freezer Vertical Frost Free 246 litros, 220V. MARCA CONSUL. Manutenção Corretiva com mão – de – obra inclusa, taxas, impostos, acessórios, ferramentas e deslocamento. | Serv. | 2 | 2 | 4 |  |  |
| 40 | Ultrafreezer Vertical 580 litros p/-86 °C. MARCA COLDLAB. Manutenção Corretiva com mão – de – obra inclusa, taxas, impostos, acessórios, ferramentas e deslocamento. | Serv. | 1 | 2 | 2 |  |  |
| 41 | Bebedouro de Mesa para Garrafão de 20 litros. MARCA LIBELL. Manutenção Preventiva com mão – de – obra inclusa, taxas, impostos, acessórios, ferramentas e deslocamento. | Serv. | 3 | 1 | 3 |  |  |
| 42 | Purificador de Pressão Conjugado Inox. Modelo PCA. MARCA LIBELL. Manutenção Preventiva com mão – de – obra inclusa, taxas, impostos, acessórios, ferramentas e deslocamento. | Serv. | 3 | 1 | 3 |  |  |
| 43 | Bebedouro de Coluna para Garrafão de 20 litros. MARCA LIBELL. Manutenção Preventiva com mão – de – obra inclusa, taxas, impostos, acessórios, ferramentas e deslocamento. | Serv. | 5 | 1 | 5 |  |  |
| 44 | Bebedouro Industrial Vertical 200 litros com 4 torneiras. MARCA REFRIÁGUA. Manutenção Preventiva com mão – de – obra inclusa, taxas, impostos, acessórios, ferramentas e deslocamento. | Serv. | 2 | 1 | 2 |  |  |
| 45 | Refrigerador Duplex Frost Free 450 litros, RFCT45 – 220V. MARCA CONTINENTAL. Manutenção Preventiva com mão – de – obra inclusa, taxas, impostos, acessórios, ferramentas e deslocamento. | Serv. | 3 | 1 | 2 |  |  |
| 46 | Refrigerador Frost Free 300 litros, CRB36 - 220V. MARCA CONSUL. Manutenção Preventiva com mão – de – obra inclusa, taxas, impostos, acessórios, ferramentas e deslocamento. | Serv. | 1 | 1 | 1 |  |  |
| 47 | Refrigerador 420 litros, DF42 - 220V. MARCA ELECTROLUX. Manutenção Preventiva com mão – de – obra inclusa, taxas, impostos, acessórios, ferramentas e deslocamento. | Serv. | 3 | 1 | 3 |  |  |
| 48 | Refrigerador Vertical Cervejeira 290 litros 108 Garrafas 600 Ml Porta de Vidro GRBA - 290PVA/BR/ 220V 60HZ. Manutenção Preventiva com mão – de – obra inclusa, taxas, impostos, acessórios, ferramentas e deslocamento. | Serv. | 3 | 1 | 3 |  |  |
| 49 | Refrigerador 441 litros 220V BR. MARCA CONSUL. Manutenção Preventiva com mão – de – obra inclusa, taxas, impostos, acessórios, ferramentas e deslocamento. | Serv. | 1 | 1 | 1 |  |  |
| 50 | Freezer Vertical 197 litros BVG24, 220V. MARCA BRASTEMP. Manutenção Preventiva com mão – de – obra inclusa, taxas, impostos, acessórios, ferramentas e deslocamento. | Serv. | 1 | 1 | 1 |  |  |
| 51 | Freezer Vertical Frost Free 246 litros, 220V. MARCA CONSUL. Manutenção Preventiva com mão – de – obra inclusa, taxas, impostos, acessórios, ferramentas e deslocamento. | Serv. | 2 | 1 | 2 |  |  |
| 52 | Ultrafreezer Vertical 580 litros p/-86 °C. MARCA COLDLAB. Manutenção Preventiva com mão – de – obra inclusa, taxas, impostos, acessórios, ferramentas e deslocamento. | Serv. | 1 | 1 | 1 |  |  |
| Subtotal |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | Instalação e substituição de peças dos equipamentos de refrigeração | Mat. |  |  |  | R$ 40.000,00 |  |
| 54 | Serviço de instalação e desinstalação de equipamentos de ar condicionado | Serv. |  |  |  | R$ 40.000,00 |  |
| Total |  |  |  |  |  |  |  |

Antonio Carlos Ferreira

Chefe do Departamento de Administração e Planejamento

IF Sertão-PE - Campus Salgueiro

Portaria nº 218, de 07/04/2016